江西省生态环境厅

赣环辐射字〔2024〕375号

江西省生态环境厅关于乐安县和光新能源有限公司山砀镇200MW光伏发电项目配套
220kV升压站及外送线路工程
环境影响报告表的批复

乐安县和光新能源有限公司：

你公司报送的《关于乐安县和光新能源有限公司山砀镇200MW光伏发电项目配套220kV升压站及外送线路工程环境影响报告表审批的请示》及相关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 项目建设内容

- 在抚州市乐安县山砀镇黄家村东侧，新建山砀镇光伏220kV升压站。升压站采用户外布置，站内建1台220kV主变压器（容量为200MVA）；1个220kV出线间隔；无功补偿容量30Mvar。

- 新建220kV输电线路，起点为拟建山砀镇光伏220kV升压站，终点为山贯220kV变电站，线路路径全长33.5km，除山贯变终端采用双回路架设（双回塔单边挂线，一侧预留），其余均采用单回路架设，新建杆塔110基。

- 在山贯220kV变电站扩建1个220kV间隔。

二、项目批复意见

本项目按规定进行了公示。根据《乐安县和光新能源有限公司山砀镇200MW光伏发电项目配套220kV升压站及外送线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）评价结论、技术评估部门的意见（赣辐评估表〔2024〕43号），该项目在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施并达到本批复要求的前提下，我厅原则同意该项目按《报告表》提供的建设地点、性质、规模和环境保护措施进行建设。

- 项目建设的污染防治措施及环境保护要求

（一）项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度。

（二）项目按照有关规范及要求设计，采取有效防护措施保护生态环境。

（三）严格落实电磁环境相关保护措施，确保各环境影响因子满足相应的标准限值；相关区域应设警告标示；加强输变电相关环境保护知识的宣传、解释及培训工作。

（四）严格落实防噪措施，确保声环境满足相应的标准限值。

（五）加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治和生态保护措施。

四、项目运行和竣工验收的环境保护要求

开展运行期间的环境影响因子监测工作，如发现敏感点有环境影响因子超标，应采取有效措施确保满足标准限值要求。项目建成后，应按照规定程序开展竣工环保验收，并依法公开验收报告，项目经验收合格后方可正式投入运营。

五、项目执行标准

（一）电磁环境：工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB 8702—2014）标准。

（二）噪声：运行期升压站噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准。项目评价范围内的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096—2008）相应声环境功能区限值标准。

六、其他环境保护要求

（一）项目变更环境保护要求。本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设内容、采用的防治污染措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表。若项目自批复之日起超过5年方开工建设，应报我厅重新审核。

（二）违法追究。对已批复的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

（三）日常环境保护监管。请抚州市生态环境局加强对本项目的日常环境监督管理。你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送抚州市生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

江西省生态环境厅

2024年8月2日

（此件主动公开）

抄送:抚州市生态环境局，省辐射环境监督站，核工业二七〇研究所。

江西省生态环境厅办公室                  2024年8月2日印发