附件：

- 湖南省风电场抗冰改造试点工程免配储能项目表

| 序号 | 风电场立项名 | 风电场调度名 | 所在市州 | 所在县市区 | 项目单位 | 风电场总装机 （万千瓦） | 改造风机编号 | 改造技术 | 改造机组总装机容量 （万千瓦） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 22个项目 |  |  |  | 170.5 | 129台 |  | 27.7 |
| 1 | 白云仙风电场 | 白云仙风电场 | 郴州 | 汝城 | 中国能建集团 | 9.55 | #1、#2、#14、#18、#20、#23 | 气热 | 1.2 |
| 2 | 松木塘风电场 | 子良岩风电场 | 益阳 | 桃江 | 国家电投集团 | 5 | #17、#12、#15 | #17气热+涂层 其余气热 | 0.6 |
| 3 | 天塘界风电场 | 天塘界风电场 | 怀化 | 通道 | 中广核集团 | 5 | #13 | 气热 | 0.22 |
| 4 | 吉庆风电场 | 古台山风电场 | 娄底 | 新化 | 国家电投集团 | 5 | #08、#22 | 气热 | 0.4 |
| 5 | 一期：舍子源风电场 二期：九峰山风电场 | 林家源风电场 | 永州 | 新田 | 国家电投集团 | 10 | #03、#10、#11、#14、#18 | #03气热+涂层 其余气热 | 1.325 |
| 6 | 邱家仑风电场 | 邱家仑风电场 | 益阳 | 桃江 | 中广核集团 | 9.84 | #1、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#25 | 气热 | 2.86 |
| 7 | 三十六湾风电场 | 三十六湾风电场 | 郴州 | 临武 | 湘投集团 | 9.8 | #19、#22、#24 | #24气热+涂层 其余气热 | 0.6 |
| 8 | 宝莲风电场二期 | 香木山风电场 | 邵阳 | 隆回 | 国家能源集团 | 5 | #23 | 电热+涂层 | 0.2 |
| 9 | 一期：江口风电场 二期：石盖塘风电场 | 青山风电场 | 郴州 | 北湖区 | 中电建新能源集团 | 10 | #28、#29、#30、#31、#32、#35、#36、#38 | 气热 | 1.6 |
| 10 | 凤凰山风电场 | 凤凰山风电场 | 株洲 | 渌口区 | 中电建新能源集团 | 8.75 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#10、#16、#21 | 气热 | 1.8 |
| 11 | 兰岗山风电场 | 兰岗山风电场 | 怀化 | 溆浦 | 中电建新能源集团 | 5 | #3、#5、#6、#12、#17、#18、#19 | 气热 | 1.4 |
| 12 | 紫荆山风电场 | 紫荆山风电场 | 怀化 | 溆浦 | 中电建新能源集团 | 10 | #12、#13、#14、#16、#22、#25 | 气热 | 1.2 |
| 13 | 江口风电场 | 大屋风电场 | 邵阳 | 洞口 | 中国华能集团 | 10 | #19、#20 | 电热 | 0.72 |
| 14 | 北湖风电场 | 宽洞风电场 | 郴州 | 北湖区 | 中国华能集团 | 10 | #26、#30 | 气热 | 0.6 |
| 15 | 太阳山风电场 | 太阳山风电场 | 怀化 | 溆浦 | 广东省能源集团 | 5 | #14 | 电热 | 0.25 |
| 16 | 西晃山风电场 | 西晃山风电场 | 怀化 | 芷江 | 中国大唐集团 | 9.15 | #23 | 气热 | 0.2 |
| 17 | 望云山风电场 | 望云山风电场 | 邵阳 | 隆回 | 湖南联运望云山新能源开发有限公司 | 5 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22、#23、#24、#25 | 气热 | 5 |
| 18 | 金石桥风电场 | 冷溪山风电场 | 邵阳 | 隆回 | 国家电投集团 | 5 | #15 | 气热 | 0.32 |
| 19 | 东湖塘风电场 | 罗仙寨风电场 | 长沙 | 宁乡 | 三一集团 | 5 | #1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20、#21、#22 | 气热 | 5 |
| 20 | 苏宝顶风电场 | 苏宝顶风电场 | 邵阳 | 洞口 | 中国华能集团 | 15 | #61、#62、#63 | 气热 | 0.6 |
| 21 | 桂东风电场 | 华桂风电场 | 郴州 | 桂东 | 中国华能集团 | 8.4 | #19、#20、#42 | 气热 | 0.6 |
| 22 | 石岩头风电场 | 分水塘风电场 | 永州 | 零陵区 | 国家电投集团 | 4.99 | #6、#9、#10、#11、#12 | 气热 | 1 |