**附件1**

**风电、光伏发电保障性项目公示表** 单位：万千瓦

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在市 | 所在县（区） | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 建设规模 | | 调峰措施 | 并网时限 |
| 风电 | 光伏 |
| 1 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 大唐曹妃甸三农场渔光互补项目 | 大唐唐山新能源有限公司 | 曹妃甸区三农场 | 12 |  | 配置20%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 2 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县500兆瓦光伏平价上网项目 | 玉田县泰通太阳能电力开发有限公司 | 玉田县北部山区 | 50 |  | 配置20%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 3 | 廊坊市 | 广阳区 | 国家电投万庄100MW光伏项目 | 国家电投集团廊坊热电有限公司 | 万庄镇 |  | 10 | 配置20%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 4 | 张家口市 | 张北县 | 构网型风光储主动支撑科技示范工程（光储部分） | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 大河镇 |  | 1.4 | 配置20%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 5 | 张家口市 | 尚义县 | 构网型风光储主动支撑科技示范工程（风电部分一期） | 国网冀北张家口风光储输新能源有限公司 | 套里庄乡、甲石河乡、小蒜沟镇、红土梁镇 | 13.6 |  | 配置20%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 6 | 保定市 | 高碑店市 | 高碑店平原超高塔架风储一体化示范项目 | 高碑店铧新新能源有限公司 | 张六庄镇、泗庄镇、辛桥镇 | 5 |  | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 7 | 保定市 | 蠡县 | 蠡县百丰80兆瓦农光互补光伏发电项目 | 华能河北清洁能源有限责任公司 | 大百尺镇 |  | 8 | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 8 | 保定市 | 蠡县 | 英利蠡县50兆瓦光伏复合发电项目 | 英利能源（中国）有限公司 | 北郭丹镇、大曲堤镇、大百尺镇、辛兴镇、留史镇、鲍墟镇、南庄镇、北埝头乡 |  | 5 | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 9 | 保定市 | 满城区 | 华能满城200兆瓦风电项目 | 华能保定清洁能源科技有限公司 | 石井乡、神星镇、满城镇、大册营镇、白龙乡 | 10 |  | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 10 | 保定市 | 清苑区 | 华电保定清苑区100MW风电项目 | 华电河北新能源有限公司 | 北王力乡、温仁镇 | 5 |  | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 11 | 保定市 | 唐县 | 华电保定唐县100MW风电项目 | 华电河北新能源有限公司 | 川里镇、倒马关乡、羊角乡、军城镇、齐家佐镇 | 5 |  | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 12 | 保定市 | 徐水区 | 河北省保定市徐水区100MW光伏项目 | 河北极致电力科技有限公司 | 东釜山乡、义联庄乡、大王店镇 |  | 10 | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| 13 | 保定市 | 徐水区 | 深能徐水200MW光伏制氢加氢项目 | 深能保定发电有限公司 | 瀑河乡、东釜山乡、义联庄乡、大王店镇 |  | 10 | 配置15%、2小时储能 | 2026年底前 |
| **合计** | | | | | | **100.6** | **44.4** |  |  |