江西省生态环境厅

赣环辐射字〔2024〕530号

- 江西省生态环境厅关于华润东乡光伏发电
二期、三期项目220千伏宋塘光储电站
2号主变扩建工程环境影响
报告表的批复

华润新能源（抚州市东乡区）有限公司：

你公司报送的《关于华润东乡光伏发电二期、三期项目220千伏宋塘光储电站2号主变扩建工程环境影响报告表的请示》及相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 项目建设内容及批复意见

- 根据《华润东乡光伏发电二期、三期项目220千伏宋塘光储电站2号主变扩建工程环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》），本项目拟在抚州市东乡区杨桥殿镇华润电力宋塘光储电站内扩建2#主变，主变电压等级为220kV，容量为1×113MVA。结合《环境影响报告表》及其评估意见（赣辐评估表〔2024〕79号），项目在认真落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。我厅原则同意《环境影响报告表》总体结论。

- 二、项目建设的污染防治措施及环境保护要求

项目建设及运行中应严格落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施。重点做好以下工作：

（一）项目按照有关规范及要求设计，采取有效防护措施保护生态环境。

（二）加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治和生态保护措施。

（三）严格落实电磁环境相关保护措施，相关区域应设警告标示，加强输变电相关环境保护知识的宣传、教育及培训工作，确保项目周围工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

（四）严格落实防噪措施，项目运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准。

- 三、项目运行和竣工验收的环境保护要求

（一）项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施。

（二）项目建成后，应按照规定程序开展竣工环保验收，并依法公开验收报告，项目经验收合格后方可正式投入运营。

（三）加强运行期间的环境监测工作，一旦发现敏感点有环境影响因子超标，应立即采取有效措施确保满足标准限值要求。

四、其他环境保护要求

（一）本批复仅限于《环境影响报告表》确定的建设内容，若项目建设发生重大变动，应依法重新报批建设项目环境影响评价文件；项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年方开工建设的，应报我厅重新审核。

（二）对已批复的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。请抚州市生态环境局加强对本项目的日常环境监督管理。你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送抚州市生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的监督管理。

江西省生态环境厅

2024年12月4日

（此件主动公开）

抄送:抚州市生态环境局，省辐射环境监督站，江西省地质局实验测试

大队。

江西省生态环境厅办公室                2024年12月5日印发