附件

山东省绿电直连项目实施方案编制大纲

- 一、项目概况

（一）基本情况

- 说明项目位置、项目类型（并网型或离网型）、建设内容和规模（包含负荷、电源、储能、直连线路、接网工程等）等。明确电源种类及负荷类型（存量/增量）。明确项目投资主体构成、投资规模、投建模式（自投、合资、合同能源管理等）、各方权利责任等。

（二）企业概况

## 简述负荷、电源企业基本信息、发展现状、财务状况、企业信用和总体能力，有关政府批复和金融机构支持等情况。

出口外向型企业还需提供进出口经营权证明、审计报告海外营收及占比、海外客户合约、降碳刚性需求等相关证明材料。

（三）建设必要性分析

从企业绿色用能需求、就近消纳能力、资源条件、电网接入条件等方面论证项目实施的现实基础与政策支撑。

（四）建设时序

统筹考虑绿电电源建设进度、负荷形成规模及电网接入完成节点，明确项目的建成投运时间，包括电源、负荷、储能及直连线路等建设进度计划。

填写绿电直连项目申报表（附1）。

二、项目总体方案设计

（一）整体方案设计

统筹编制电源、负荷、储能、直连线路及接入系统的整体化建设方案，明确系统风险评估、电能质量管理和安全措施，做到同步设计、统一建设、同步投产。

（二）源荷匹配及调节能力分析

分析电源与负荷的匹配性，形成发用电典型曲线。项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量的比例不低于60%，占总用电量的比例不低于30%，2030年前不低于35%；上网电量占总可用发电量的比例上限不超过20%。具备合理的调节能力与储能配置，明确峰谷调节水平及备用机制。

明确项目全部电力需求及新能源生产、消费结构数据指标，自发自用、上网电量规模及比例、新能源利用率目标、灵活性调节范围、最大的负荷峰谷差率等。

三、主要设计内容

（一）负荷建设方案

明确新增或存量负荷情况，以及投资规模、负荷规模、年用电量、用能时序与负荷强度等。

说明负荷形成基础及有关投资协议、能源管理制度落实情况。

（二）电源建设方案

明确电源属性（存量/增量）、电源类别、项目是否纳入省级开发建设方案、是否通过市场化等方式完成电源项目业主优选、建成投产时序等。

说明项目选址、接入条件、审批手续办理情况等。

（三）直连线路建设方案

明确直连线路建设主体（是由负荷还是电源企业建设），说明线路路径、电压等级、产权划分及安全距离。直连线路应尽量减少线路交叉跨越，确需跨越的，完成交叉跨越安全风险评估，制定相应安全技术措施。

说明涉及的用地、通道、安全性及与公共电网的交界等问题。

（四）接入系统建设方案

说明项目并网方案、并网容量、计量方式（包括内部发电、厂用电、自发自用电等）、公共电网交换功率、电网接口技术方案以及责任界面（含并网容量之外的供电责任）划分情况。

（五）储能设施建设方案

根据项目情况，配置合理比例的储能系统，增强系统柔性调节能力，满足峰谷差、电能质量管理等要求。储能应自行建设，不得作为独立主体参与电力市场交易。

说明储能站址、技术路线、设备配置、运行方案及安全措施等情况。

四、电力系统安全评估

开展电力系统安全稳定分析，评估项目内部各设施涉网性能是否满足相关标准。依据《电网运行准则》等标准，评估项目对区域电网稳定性、电压支撑、电能质量的影响，明确应对措施。如项目接入电压等级为220千伏的，需提供电力系统安全风险专项评估报告。

五、投资估算及财务测算

做好建设成本和用电成本分析。明确电源、负荷、直连线路、储能系统等各部分投资构成及总投资估算，开展财务内部收益率、投资回收期等指标分析。根据国家发展改革委相关价格文件及项目年用电规模，合理测算电力销售单价及成本。

六、效益分析

（一）经济效益。分析绿电直连项目建设带来的企业产值增加、盈收增加等直接经济效益，以及为地方经济发展带来的间接效益。

（二）社会效益。分析绿电直连项目在促进产业绿色转型，促进新能源就近就地消纳，带动区域建设、其他产业发展、安置就业等方面情况。

（三）生态效益。分析绿电直连项目建设对能耗降低、碳减排、环境质量改善等方面的积极作用。

七、保障措施

明确组织保障、要素保障、项目保障等措施。

八、附件材料

1.项目实施所在地市级能源主管部门初审意见。

2.项目投资主体工商营业执照、信用证明等。

3.负荷建设的核准（备案）文件或项目建设单位与地方政府签署的框架协议，用地、能评、环评等支撑性文件。

4.可再生能源项目应符合有关要求（附2），并填写可再生能源项目信息表（附3）。

5.项目电源和负荷不是同一投资主体的，提供绿色电力中长期购售电协议或合同能源管理协议，以及电力设施建设、产权划分、运行维护等事项的协议。

6.项目整体方案技术文本（包括接入方案、继电保护及二次系统配置等）。

7.市级出具的直连线路纳入全省能源电力发展规划的支持性文件。

8.安全风险评估相关报告文件。

9.其他有关证明材料。

附件：1.绿电直连项目申报表

- 2.可再生能源项目有关要求

3.可再生能源项目信息表

附件1

- 绿电直连项目申报表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 项目 所在市 | 项目名称 | 项目类型（并网型 /离网型） | 负荷方面 |  |  |  |  |  |  | 电源方面 |  |  |  |  |  |  | 源荷匹配情况 |  | 直连距离（千米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 主责单位（负荷） | 负荷所在县（市、区） | 年用电量（亿千瓦时） | 电源数量（个） | 电源类型 | 电源规模 （万千瓦） | 项目所在县（市、区） | 项目所在乡镇 | 投资主体 |  | 自发自用电量占总可用发电 量比例 （%） | 自发自用电量占总用电量比 例（%） |  |  |
|  |  |  |  | 增量 |  | 存量（是/否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业名称 | 类型（负荷电源合资/负荷 独资/电源独资） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 | 前期工作深度（如已完成核准备案且取得能评、环评手续，或取得建设用地手续批复） | 压减自备电厂出力 | 出口 外向 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

可再生能源项目有关要求

逐项列出负荷对应的可再生能源项目，包括装机规模、建设内容、投资主体、年发电量、直连类型、投产时间等，填写附表。

一、已列入建设计划的存量可再生能源项目。须提供纳入省级建设计划文件（分布式光伏除外），核准（备案）、环评、用地、接入等前期手续办理文件。

二、未列入建设计划的增量可再生能源项目。须符合我省可再生能源发展规划、行动计划、实施方案等，落实建设条件，避让在运、在建、拟建新能源项目和各项限制性因素。

（一）风电、集中式光伏项目应提供支持性材料，包括但不限于以下内容：

1.项目大地2000坐标系shp格式矢量坐标（光伏发电项目提供光伏方阵坐标，风电项目提供风机点位中心点坐标）。

2.市级自然资源部门（海洋部门）需针对项目选址坐标出具，包括项目用地（用海）范围、用地（用海）面积、土地分类或海域功能分类，并说明项目选址符合国土空间规划、相关用地（用海）政策和“三区三线”管控要求，不涉及国家、省相关法律法规或规划明确禁止的区域，明确原则同意该项目建设的意见文件。利用建设用地的，须提供项目用地不动产权证明和合作开发协议。

3.市级水利（水务）部门或河务部门需针对项目选址坐标出具，项目符合《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》（水河湖〔2022〕216号）和河道管理等有关要求，不对水利设施和河道功能造成影响，原则同意该项目建设的意见文件。

4.市级文旅部门需针对项目选址坐标出具，项目选址不涉及文物，原则同意该项目建设的意见文件。

5.市级军事部门需针对项目选址坐标出具，项目选址不涉及军事设施，原则同意该项目建设的意见文件。

6.市级生态环境部门需针对项目选址坐标出具，项目符合有关生态环境政策，原则同意该项目建设的意见文件。

7.市级交通运输部门需针对项目选址坐标出具，项目对在运或规划的交通设施无影响，原则同意该项目建设的意见文件。

8.市级电网企业需出具该项目具备接入条件，原则同意的支持性文件。

（二）分布式光伏应落实建设条件、电网接入条件，由各市组织实施。

附件3

可再生能源项目信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 市 | 县 | 项目类型（风电/集中式光伏/分布式光伏/生物质发电） | 装机容量（万千瓦） | 项目属性（增量项目/存量项目，注明省级年度计划批次） | 年发电量（万千瓦时） | 直连类型（并网型/离网型） | 预计投产时间（年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 增量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 存量项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |