## Sheet1
附件
河北省拟安排多元技术路线独立储能试点项目清单
序号 | 市域 | 项目名称 | 项目单位 | 项目地址 | 技术路线 | 项目装机 （万千瓦） | 储能时长 （小时）
合计 | [5 empty] | 1382
南网小计 | [5 empty] | 665
1 | 石家庄市 | 灵寿县驰能新能源科技有限公司20万千瓦独立储能试点项目 | 灵寿县驰能新能源科技有限公司 | 灵寿县三圣院乡 | 168MW/336MWh磷酸铁锂（含10MW/20MWh构网型）+32MW/64MWh钠离子 | 20 | 2
2 |  | 赵县中达储能科技（赵县）有限公司200MW/800MWh（半固态磷酸铁锂+全钒液流）独立储能站试点项目 | 中达储能科技（赵县）有限公司 | 赵县北王里镇 | 180MW/720MWh叠片式半固态磷酸铁锂+20MW/80MWh全钒液流电池 | 20 | 4
3 |  | 石家庄栾城100MW/200MWh新型独立储能电站试点项目 | 融和创新科技（北京）有限公司 | 栾城区楼底镇于底村北 | 85MW/170MWh磷酸铁锂+15MW/30MWh钠离子 | 10 | 2
4 |  | 石家庄平山县财东100MW/400MWh独立储能试点项目 | 河北财东新能源开发有限公司 | 平山县大吾乡西大吾村 | 85MW/340MWh磷酸铁锂+15MW/60MWh钠离子 | 10 | 4
5 |  | 深泽县磷酸铁锂+钠离子100MW/400MWh储能电站 | 深泽县盛步储能技术有限公司 | 深泽县深泽镇 | 175MW/700MWh磷酸铁锂+25MW/100MWh钠离子 | 10 | 4
6 |  | 鹿泉区融储100MW/400MWh新型独立储能电站示范项目 | 上海融和元储能源有限公司 | 鹿泉区铜冶镇 | 85MW/340MWh磷酸铁锂电池+15MW/60MWh半固态电池 | 10 | 4
7 |  | 石家庄经开区100MW/400MWh电化学独立储能电站项目 | 石家庄先迪安新能源科技有限公司 | 石家庄市岗上镇 | 100%全浸没式温控磷酸铁锂电化学储能 | 10 | 4
8 |  | 井陉爱马能源科技有限公司上安东100MW/200MWh储能试点项目 | 井陉爱马能源科技有限公司 | 石井陉县上安镇上安东村 | 85MW/170MWh磷酸铁锂+15MW/30MWh半固态电池 | 10 | 2
9 |  | 河北曜晔新能源科技有限责任公司高邑100MW/400MWh混合独立储能电站试点项目 | 河北曜晔新能源科技有限责任公司 | 高邑县东开发区 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh全矾液流 | 10 | 4
10 | 保定市 | 定兴洁投200MW/400MWh独立储能项目 | 河北洁净能源投资有限公司 | 定兴县杨村镇 | 180MW/360MWh磷酸铁锂+20MW/40Wh钠离子 | 20 | 2
11 |  | 定兴县10万千瓦混合独立储能电站试点项目 | 河北科力远混合储能技术有限公司 | 定兴县经济开发区 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+20MW/80MWh固态电池 | 10 | 4
12 |  | 涞水洁投200MW/400MWh独立储能项目 | 河北洁净能源投资有限公司 | 涞水县涞水镇 | 180MW/360MWh磷酸铁锂+20MW/40MWh钠离子 | 20 | 2
13 |  | 涿州市20万千瓦混合独立储能电站试点项目 | 涿州科瑞数智新能源科技有限公司 | 涿州市高官庄镇 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+20MW/2.4MWh镍氢电池 | 20 | 磷酸铁锂4小时+镍氢电池7分钟
14 |  | 保信涿州磷酸铁锂＋飞轮200MW/613MWh储能一号电站项目 | 保信（河北）新能源发展有限公司 | 涿州市高官庄镇 | 150MW/600MWh磷酸铁锂＋50MW/13MWh飞轮储能 | 20 | 磷酸铁锂4小时+飞轮15分钟
15 |  | 涞水县20万千瓦混合独立储能电站试点项目 | 果下科技股份有限公司 | 涞水县涞水镇 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh固态电池+10MW/1.2MWh镍氢电池 | 20 | 磷酸铁锂、固态电池4小时+镍氢电池7分钟
16 |  | 保定高碑店200MW/800MWh独立储能试点项目 | 保定恒和新能源科技有限公司 | 高碑店市泗庄镇 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+20MW/80MWh新型全钒液流储能 | 20 | 4
17 |  | 徐水融储100MW∕400MWh新型独立储能电站示范项目 | 融储新能源科技（保定市）有限责任公司 | 徐水区经济开发区 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
18 |  | 阜平县文叁卅(阜平)新能源科技有限公司100MW/400MWh独立储能试点项目 | 文叁卅(阜平)新能源科技有限公司 | 阜平县平阳镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/0.5MWh飞轮储能 | 10 | 磷酸铁锂4小时+飞轮3分钟
19 |  | 博野县20万千瓦混合独立储能电站试点项目 | 河北科力远混合储能技术有限公司 | 博野县小店镇 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh固态电池+10MW/1.2MWh镍氢电池 | 20 | 磷酸铁锂、固态电池4小时+镍氢电池7分钟
20 | 沧州市 | 任丘智弘100MW∕400MWh新型技术路线磷酸铁锂+钠电池独立储能试点项目 | 沧州市智弘新能源发展有限公司 | 任丘市经济开发区 | 30MW/120MWh大容量磷酸铁锂+60MW/240MWh长寿命磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
21 |  | 青县智储100MW/400MWh磷酸铁锂+钠电池独立储能示范电站项目 | 沧州市智储能源发展有限公司 | 青县大杜庄村北 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
22 |  | 泊头智核100MW/400MWh独立储能电站项目 | 沧州智核新能源发展有限公司 | 泊头市文庙镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
23 |  | 东光起源100MW/400MWh第三代大容量电芯独立储能示范项目 | 沧州市起源新能源发展有限公司 | 东光县于桥镇 | 2.5MW/10MWh第三代新型大容量磷酸铁锂储能电芯技术 | 10 | 4
24 | 衡水市 | 中能国电景县100MW/400MWh共享储能项目 | 景县巽景新能源有限公司 | 景县庙镇 | 87.5MW/350MWh磷酸铁锂+13.5MW/54MWh钠离子 | 10 | 4
25 |  | 武强县衡水玖维科技有限公司10万千瓦独立储能试点项目 | 衡水玖维科技有限公司 | 武强县北代镇韩旺洼村西南 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW超级电容 | 10 | 磷酸铁锂4小时+超级电容30秒
26 |  | 深州洁投100MW/200MWh独立储能项目 | 河北洁净能源投资有限公司 | 深州市辰时镇 | 90MW/180MWh磷酸铁锂+10MW/20MWh钠离子 | 10 | 2
27 |  | 饶阳县饶阳建投储能科技有限公司10万千瓦独立储能试点项目 | 饶阳建投储能科技有限公司 | 饶阳县平安西路278号 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW超级电容 | 10 | 磷酸铁锂4小时+超级电容30秒
28 |  | 衡水市桃城区饶先（河北）新能源100MW超容锂电混合独立储能试点项目 | 饶先（河北）新能源科技有限公司 | 桃城区邓庄镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW超级电容 | 10 | 磷酸铁锂4小时+超级电容30秒
29 |  | 枣强县建投100MW/400MWh储能试点项目 | 河北建投新能源有限公司 | 枣强县大营镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh全钒液流 | 10 | 4
30 |  | 衡水市桃城区85MW/340MWh磷酸铁锂+15MW/60MWh半固态电池独立储能电站 | 中宝恒元（河北）科技有限公司 | 桃城区赵圈镇 | 85MW/340MWh磷酸铁锂+15MW/60MWh半固态电池 | 10 | 4
31 |  | 衡水冀州区100MW/400MWh多元独立储能电站试点项目 | 衡水市信都城市建设投资有限公司 中科国融（石家庄）新能源有限公司 | 冀州区G339滨榆线庄子头村东500米路南 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
32 |  | 中城大有饶阳县100MW/400MWh独立储能电站试点项目 | 中城大有新能源（饶阳县）有限公司 | 饶阳县大官亭镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh超级电容 | 10 | 4
33 |  | 中国绿发100MW/400MWh独立储能试点项目 | 鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司 | 衡水高新技术产业开发区苏正管理服务中心 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
34 | 邢台市 | 邢台经济开发区200MW/400MWh新型独立储能电站示范项目 | 碳零（邢台）能源科技有限公司 | 经济开发区王快镇 | 180MW/360MWh磷酸铁锂+20MW/40MWh钠离子 | 20 | 2
35 |  | 国电投广宗县100MW/400MWh独立储能 | 邢台东能广智新能源科技有限公司 | 广宗县葫芦乡 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
36 |  | 沙河市白塔镇100MW/400MWh独立储能项目 | 邢台上鼎新能源科技有限公司 | 沙河市白塔镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
37 |  | 邢台顺德100MW/400MWh储能电站项目 | 邢台圣领新能源科技有限公司 | 信都区滨江路以东、大沙河河道以北 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+20MW/80MWh半固态电池 | 10 | 4
38 |  | 巨鹿县100MW/400MWh多元独立储能电站试点项目 | 中科国融（巨鹿县）新能源开发有限责任公司 | 巨鹿县观寨镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
39 |  | 中科国大控股新河县100MW/400MWh独立储能项目 | 中科国大控股（北京）有限公司 | 新河县寻寨镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
40 |  | 掌御隆尧县100MW/400MWh新型储能项目 | 掌御储能技术（隆尧）有限公司 | 隆尧县东良镇 | 80MW/320MWh磷酸铁锂+20MW/80MWh准固态电池 | 10 | 4
41 |  | 南和区史召新型储能电站项目 | 河北火晷新能源科技有限公司 | 南和区史召乡西高庄村 | 180MW/720MWh磷酸铁锂电池+20MW/80MWh固态电池 | 20 | 4
42 | 邯郸市 | 邯郸市峰峰矿区清智行储能科技有限公司200MW/400MWh独立储能试点项目 | 邯郸市峰峰矿区清智行储能科技有限公司 | 峰峰矿区大社镇 | 180MW/360MWh磷酸铁锂+20MW/40MWh钠离子 | 20 | 2
43 |  | 鸡泽县北京绿电荷储能源发展有限公司10万千瓦独立储能试点项目 | 北京绿电荷储能源发展有限公司 | 鸡泽县风正乡 | 85MW/170MWh磷酸铁锂+15MW/30MWh半固态电池 | 10 | 2
44 |  | 成安县90MW/180MWh电化学+10MW超级电容独立储能项目 | 河北建投储能技术有限公司 北京奇点汇能科技有限公司 | 成安县经济开发区（西区） | 90MW/180MWh磷酸铁锂储能+10MW超级电容 | 10 | 磷酸铁锂2小时+超级电容
45 |  | 邱县睿特100MW/400MWh储能电站项目 | 邱县睿特新能源科技有限公司 | 邱县新马头镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
46 |  | 馆陶县河北建投10万千瓦独立储能试点项目 | 河北建投储能技术有限公司、馆陶县陶木樨城镇发展建设有限公司、河北国富恒实农业发展有限公司 | 馆陶县创业路东侧、省网特种电缆项目南侧（寿山寺镇） | 90MW/180MWh磷酸铁锂储能+10MW超级电容 | 10 | 磷酸铁锂2小时+超级电容
47 |  | 魏县中创新航智慧能源科技有限公司10万千瓦独立储能试点项目 | 中创新航智慧能源科技有限公司 | 邯郸市魏县任才曲村 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh半固态 | 10 | 4
48 |  | 邯郸冀南新区青隽新能源科技有限责任公司冀南新区150MW/600MWh独立储能试点项目 | 邯郸冀南新区青隽新能源科技有限责任公司 | 冀南新区廉峰变电站北侧 | 135MW/540MWh磷酸铁锂+15MW/60MWh钠离子 | 15 | 4
49 |  | 武安市90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子混合独立储能电站示范项目 | 北京最先新能源集团有限公司 | 武安市伯延镇胜利街东，刘西公路南300米 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
50 |  | 邯郸永年100MW/400MWh新型独立储能电站示范项目 | 上海山海驭能能源科技有限公司 | 永年区广府镇石官营村西南、洺李线北侧 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh半固态电池 | 10 | 4
51 |  | 武安星能200MW/480MWh独立储能试点项目 | 江西星能能源服务有限公司（新兴铸管股份有限公司） | 武安市北安庄乡同会村村南 | 160MW/320MWh磷酸铁锂+40MW/160MWh全钒液流 | 20 | 磷酸铁锂2小时+全钒液流4小时
52 | 定州市 | 定州市100MW/200MWh独立储能电站项目 | 定州经开禹舜能源有限公司 | 定州市高新区 | 85MW/170MWh磷酸铁锂+15MW/30MWh钠离子 | 10 | 2
53 | 雄安新区 | 中广核雄安100MW/400MWh高安全多元构网型独立储能电站项目 | 中广核风电有限公司 | 雄安新区昝岗片区昝岗镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh全钒液流+主动安全预警系统 | 10 | 4
冀北小计 | [5 empty] | 717
54 | 张家口市 | 涿鹿县200MW独立储能项目 | 涿鹿县智宸新能源科技有限公司 | 涿鹿县经济开发区 | 170MW/680MWh磷酸铁锂+30MW超级电容 | 20 | 磷酸铁锂4小时+超级电容30秒
55 |  | 察北管理区200MW/800MWh构网型混合储能电站项目 | 河北瑞风云联数字新能源有限公司 | 察北管理区乌兰管理处 | 构网型170MW/680MWh磷酸铁锂+构网型30MW/120MWh钠离子 | 20 | 4
56 |  | 张家口经开区200MW/800MWh独立储能项目 | 张家口智宇建设发展有限公司 | 经开区中兴南路东侧 | 180MW/720MWh磷酸铁锂电池+20MW/80MWh钠离子 | 20 | 4
57 |  | 张北县170MW储能项目 | 张北县嘉拓储能开发有限公司 | 张北县大囫囵镇 | 跟网型145MW/580MWh磷酸铁锂（含25MW/100MWh半固态磷酸铁锂）+构网型25MW/100MWh磷酸铁锂 | 17 | 4
58 |  | 涿鹿县200MW/780.25MWh独立储能项目 | 张家口智通储能新能源有限公司 | 涿鹿县黑山寺乡黑山寺村 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+15MW/60MWh钠离子+5MW/0.25MWh飞轮 | 20 | 磷酸铁锂4小时+钠离子4小时+飞轮3分钟
59 |  | 通泰（宣化）200MW/800MWh独立储能项目 | 张家口通泰储能有限公司 | 宣化区洋河南镇 | 180MW/72OMWh磷酸铁锂储能+20MW超级电容 | 20 | 磷酸铁锂4小时+超级电容30秒
60 |  | 河北恒稳电力200MW/760.5MWH独立储能电站项目 | 河北恒稳电力新能源有限公司 | 张北县大囫囵镇 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh半固态磷酸铁锂+10MW/0.5MWh飞轮储能 | 20 | 磷酸铁锂4小时+飞轮3分钟
61 | 承德市 | 滦平美汇20万千瓦/80万千瓦时独立储能项目 | 滦平美汇新能源科技有限公司 | 滦平县红旗镇 | 180MW/72OMWh磷酸铁锂储能+20MW/80MWh钠离子 | 20 | 4
62 |  | 河北丰宁新型独立储能示范项目 | 河北丰宁建投新能源有限公司 | 丰宁县万胜永乡、四岔口乡、土城镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh全钒液流 | 10 | 4
63 |  | 主力营子区100MW/400MWh储能电站项目 | 主力能源有限公司 | 鹰手营子矿区鹰手营子镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
64 |  | 兴隆中宏100MW/400MWh独立储能试点项目 | 中宏科创新能源科技（浙江）有限公司 | 兴隆县兴隆镇 | 100MW/400MWh钠离子 | 10 | 4
65 |  | 围场县磷酸铁锂＋钠离子100MW/400MWh独立储能项目 | 河北荣联经达新能源科技有限公司 | 围场县龙头山镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
66 |  | 格物能源承德市滦平县100MW/400MWh独立储能试点项目 | 格物能源有限公司 | 滦平县红旗镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
67 |  | 承德智慧储能科技有限公司100MW/400MWh独立储能电站项目 | 承德智慧储能科技有限公司 | 高新区上板城镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh全钒液流 | 10 | 4
68 |  | 平泉市承德德祥新能源有限公司20万千瓦独立储能试点项目 | 承德德祥新能源有限公司 | 平泉市平泉镇 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子+10MW飞轮储能 | 20 | 磷酸铁锂、钠离子4小时+飞轮3分钟
69 |  | 华蓄新能源(北京)有限公司200MW/800MWh半固态独立储能项目 | 华蓄新能源(北京)有限公司 | 承德县头沟镇 | 200MW/800MWhLFP混合固液储能 | 20 | 4
70 |  | 河北汇智未来隆化200MW/800MWh新型储能项目 | 河北汇智未来能源有限公司 | 隆化县郭家屯镇 | 200MW/800MWh全钒液流电池储能 | 20 | 4
71 | 秦皇岛市 | 德龙青龙200MW/400MWh独立储能项目 | 青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司 | 青龙满族自治县大巫岚镇 | 180MW/360MWh磷酸铁锂+20MW/40MWh钠离子 | 20 | 2
72 |  | 海港区秦皇岛东储新能源科技有限公司20万千瓦独立储能试点项目 | 秦皇岛东储新能源科技有限公司 | 海港区东港镇上营村 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+20MW/80MWh钠离子 | 20 | 4
73 |  | 山海关200MW/800MWh新型独立储能电站 | 秦皇岛主能能源科技有限公司 | 山海关区孟姜镇 | 170MW/680MWh磷酸铁锂+30MW/120MWh钠离子 | 20 | 4
74 |  | 昌黎科瑞20万千瓦混合独立储能电站试点项目 | 保定科瑞数智新能源科技有限公司 | 昌黎县荒佃庄镇荒佃庄村 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh固态电池+10MW/1.2MWh镍氢电池 | 20 | 磷酸铁锂、固态电池4小时+镍氢电池7分钟
75 |  | 秦皇岛抚宁区200MW/400MWh独立储能试点项目 | 秦皇岛骅保绿能电力工程有限公司 | 抚宁区榆关镇 | 170MW/340MWh磷酸铁锂+30MW/60MWh钠离子 | 20 | 2
76 |  | 新天北戴河新区100MW/200MWh智慧多元独立储能示范项目 | 新天绿色能源秦皇岛北戴河新区有限公司 | 北戴河新区团林管理处 | 90MW/180MWh磷酸铁锂+10MW/20MWh全钒液流 | 10 | 2
77 |  | 秦皇岛市山海关区电网侧200MW/725MWh独立储能项目 | 北京国坤润和科技产业发展有限公司 | 山海关区渤海乡 | 180MW/720MWh非步入式液冷磷酸铁锂+20MW/5MWh磁悬浮飞轮储能 | 20 | 磷酸铁锂4小时+飞轮15分钟
78 |  | 长峡智慧青龙100MW/200MWh独立储能电站 | 长峡智慧能源（江苏）有限公司 | 青龙满族自治县肖营子镇 | 90MW/180MWh磷酸铁锂+10MW/20MWh钠离子 | 10 | 2
79 |  | 昌黎县亿正10万千瓦独立储能试点项目 | 秦皇岛亿正新能源有限公司 | 昌黎县葛条港乡 | 85MW/340MWh磷酸铁锂+15MW/60MWh钠离子 | 10 | 4
80 |  | 海港区杭州长昊新能实业有限公司200MW/400MWh独立储能电站项目 | 杭州长昊新能实业有限公司 | 海港区杜庄镇 | 180MW/360MWh磷酸铁锂+20MW/40MWh钠离子 | 20 | 2
81 | 唐山市 | 河北硕冠科技150兆瓦/261兆瓦时独立储能项目 | 河北硕冠科技有限公司 | 海港开发区锦绣街以北、幸福路以东 | 130MW/260MWh磷酸铁锂+20MW/1MWh飞轮储能 | 15 | 磷酸铁锂2小时+飞轮3分钟
82 |  | 迁安市东方旭能（山东）科技发展有限公司20万千瓦独立储能项目 | 东方旭能（山东）科技发展有限公司 | 迁安市木厂口镇 | 120MW/480MWh磷酸铁锂+80MW/320MWh钠离子 | 20 | 4
83 |  | 丰南区北京泓慧国际能源技术发展有限公司20万千瓦独立储能试点项目 | 北京泓慧国际能源技术发展有限公司 | 丰南区王兰庄镇 | 180MW/360MWh磷酸铁锂+20MW/2.5MWh飞轮储能 | 20 | 磷酸铁锂2小时+飞轮7分钟
84 |  | 华能路南10万千瓦构网型独立储能示范项目 | 怡能(北京)新能源有限公司 | 路南区女织寨镇 | 90MW/285MWh磷酸铁锂+10MW/20MWh构网型钠离子 | 10 | 3
85 |  | 皓之源南堡储能电站项目 | 唐山皓之源科技有限公司 | 南堡经济开发区 | 120MW/240MWh磷酸铁锂电池+80MW/160MWh钠硫电池 | 20 | 2
86 |  | 滦南林海科技发展有限责任公司独立储能试点项目 | 滦南林海科技发展有限责任公司 | 滦南县倴城镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
87 |  | 曹妃甸区储能电站项目 | 唐山国控科创集团有限公司 | 曹妃甸区装备制造园区 | 120MW/240MWh磷酸铁锂电池+80MW/160MWh钠硫电池 | 20 | 2
88 |  | 国沄鸿达沄耀（迁西）新能源科技有限公司-唐山市迁西县200MW/800MWh电网侧独立储能项目 | 沄耀（迁西）新能源科技有限公司 | 迁西县白庙子镇 | 固态电池 | 20 | 4
89 |  | 河北集电乐亭200MW/760MWh新型混合独立储能电站 | 河北集电新能源科技有限公司 | 乐亭县经济开发区 | 180MW/720MWh磷酸铁锂储能+20MW/40MWh钠离子 | 20 | 磷酸铁锂4小时+钠离子2小时
90 |  | 路北区君瑞150MW/600MWh独立储能电站 | 唐山轩腾储能科技有限公司 | 唐山市路北区 | 135MW/540MWh大容量磷酸铁锂+15MW/60MWh钠离子 | 15 | 4
91 | 廊坊市 | 中车廊坊开发区100MW/400MWh独立储能试点项目 | 北京箕星新能源有限公司 | 经济技术开发区内北旺镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh全钒液流 | 10 | 4
92 |  | 樽邺燕郊100MW/400MWh新型储能项目 | 河北省樽邺新能源科技有限公司 | 三河市 燕郊镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
93 |  | 三河市河北磊聚能量科技有限公司10万千瓦独立储能试点项目 | 三河市河北磊聚能量科技有限公司 | 三河市高楼镇 | 90MW/360MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh钠离子 | 10 | 4
94 |  | 国家电投廊坊开发区100MW/220MWh构网型独立储能项目 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 经济技术开发区和平路（规划）东，凤仪道（规划）南，楼庄路西 | 90MW/180MWh磷酸铁锂+10MW/40MWh全钒液流 | 10 | 磷酸铁锂2小时+全钒液流4小时
95 |  | 霸州市扬芬港镇180MW/720MWh磷酸铁锂+20MW/0.2MWh超级电容独立储能电站试点项目 | 霸州市拓储新能源科技有限公司 | 霸州市 扬芬港镇 津港园区津港道南侧 | 180MW/720MWh磷酸铁锂储能电池+20MW/0.2MWh超级电容 | 20 | 磷酸铁锂4小时+超级电容30秒
96 |  | 河北省廊坊市文安县200MW/800MWh混合型独立储能项目 | 廊坊永核能源有限责任公司 | 文安县 德归镇 | 170MW/680MWh磷酸铁锂+30MW/120MWh水系锌锰 | 20 | 4
97 |  | 香河宇蓝新能源200MW/800MWh独立储能项目 | 香河宇蓝能源科技有限公司 | 香河县 淑阳镇 | 180MW/720MWh磷酸铁锂+20MW/80MWh钠离子 | 20 | 4