附件

2026年西电东送协议计划分月电量预安排
单位：亿千瓦时
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	一、云南总送出电量
	69.20
	58.53
	79.49
	80.05
	100.02
	164.38
	203.20
	224.66
	204.25
	167.94
	110.55
	70.73
	1533.00

	二、溪洛渡右岸、澜沧江上游、乌东德电站西电东送电量
	32.74
	25.17
	30.36
	36.11
	40.16
	92.38
	115.27
	130.53
	128.47
	103.02
	47.16
	36.63
	818.00

	三、其他省内电站西电东送送电量
	36.46
	33.36
	49.13
	43.94
	59.86
	72.00
	87.93
	94.13
	75.78
	64.92
	63.39
	34.10
	715.00

	（一）白鹤滩通过既有通道转送广东
	3.00
	4.70
	5.10
	7.20
	5.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	9.20
	3.00
	37.50

	（二）火电厂西电东送电量
	12.00
	8.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	170.00

	（三）水电厂西电东送电量
	21.46
	20.66
	29.03
	21.74
	39.56
	57.00
	72.93
	79.13
	60.78
	49.92
	39.19
	16.10
	507.50

	1.中小水电西电东送电量
	1.24
	1.24
	1.24
	1.24
	1.24
	16.74
	16.74
	16.74
	16.74
	16.74
	1.24
	1.24
	92.38

	2.500千伏水电厂西电东送电量
	20.22
	19.42
	27.79
	20.5
	38.32
	40.26
	56.19
	62.39
	44.04
	33.18
	37.95
	14.86
	415.12

	备注：优先电厂西电东送电量根据优先发电和西电东送实际执行情况按照承接顺序调整确定。


