
江西省生态环境厅
 赣环审〔2025〕130号

江西省生态环境厅关于赣能南昌赣江新区60MW渔光互补光伏发电项目送出工程

环境影响报告表的批复

江西赣江新区赣能智慧光伏发电有限公司：

你单位《关于审批〈赣能南昌赣江新区60MW渔光互补光伏发电项目送出工程环境影响报告表〉的请示》及相关文件收悉。经研究，批复如下：

项目建设内容及批复意见

根据你单位提交的《赣能南昌赣江新区60MW渔光互补光伏发电项目送出工程环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》），本项目建设9.5km线路，其中架空线路8.3km，电缆线路1.2km，全线按单回路设计，地线采用2根24芯OPGW-100，电缆采用 YJLW03-64/110-1×630mm²，共设杆塔32基。线路起点升压站与终点变电站前期均已经取得环保批复手续（赣新管环评字〔2025〕14号、赣环督字〔2008〕452号）。

结合《环境影响报告表》及其评估意见（赣辐评估书〔2025〕 76号），项目在认真落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。我厅原则同意《环境影响报告表》总体结论。

二、污染防治措施及要求

项目建设及运行中应严格落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施。重点做好以下工作：

（一）项目按照有关规范及要求设计，采取有效防护措施保护生态环境。

（二）加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治和生态保护措施。

（三）严格落实电磁环境相关保护措施，相关区域应设警告标示，加强输变电工程相关环境保护知识的宣传、教育及培训工作，确保项目周围工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。

（四）严格落实防噪措施，运营期输电线路评价范围内声环境质量应满足《声环境质量标准》(GB 3096—2008)中相应要求。
三、项目变更和竣工环保验收要求

（一）本批复仅限于《环境影响报告表》确定的建设内容，若项目建设发生重大变动，应依法重新报批建设项目环境影响评价文件；项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年方开工建设的，应报我厅重新审核。

（二）项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施。

（三）项目建成后，应按照规定程序开展竣工环保验收，并依法公开验收报告，项目经验收合格后方可正式投入运营。
（四）加强运行期间的环境监测工作，一旦发现敏感点有环境影响因子超标，应立即采取有效措施确保满足标准限值要求。

四、日常环境监督要求

对已批复的各项环境保护事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。请赣江新区生态环境局、南昌市生态环境局加强对本项目的日常环境监督管理。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送赣江新区生态环境局和南昌市生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的监督管理。

江西省生态环境厅

2025年12月27日

（此件主动公开）

  抄送:赣江新区生态环境局，南昌市生态环境局，江西省辐射环境监督

       站，江西省地质局实验测试大队。
  江西省生态环境厅办公室                 2025年12月29日印发
— 2 —
— 3 —

