# 附件5

河北省电力系统安全风险

专项评估报告模板

前言

（一）报告主要内容

介绍报告主要研究内容及章节等。

（二）设计依据

设计相关规范规程。

一、项目概况

（一）项目概况

简要介绍项目情况，包括但不限于项目建设单位、项目位置、项目类型（并网型或离网型）、建设内容、建设时序和规模（包含负荷、电源、储能、直连线路、接网工程等）等基本信息。

（二）项目组网汇集方案

详细介绍项目内部电源侧和负荷侧间的汇集方案，包括但不限于送出方式（如架空线路或直埋等）、送出线路长度、线路参数等。

二、电力系统概况

（一）电网概况

简要分析项目所在电网情况。

（二）项目属地电网概况

简要分析项目属地电网情况。

三、接入系统方案

介绍220千伏及以上电压等级并网项目的接入系统方案，并附接入系统方案示意图。

四、场站建设规模

介绍项目内部电源侧升压站和负荷侧变电站的主要建设规模，包括终期及本期的主变规模、出线规模、主接线型式、无功补充设备的型式及容量等。并附各相关厂站的主接线示意图。

五、电气计算分析

（一）潮流计算分析

1.计算原则

说明计算采用的软件，根据项目的分期投产情况，确定各期的计算水平年、电网接线方式、计算方式及各类电源出力原则等。

2.潮流计算结果

描述各计算水平年的潮流计算结果，并附结果示意图。

（二）短路电流计算

1.计算原则

说明计算采用的软件、计算水平年和远景年、电网接线方式等。

2.短路计算结果

分析绿电直连项目投产后对附近相关厂站短路水平的影响，并附短路计算结果。

（三）稳定计算分析

1.计算原则

说明计算采用的软件、计算水平年、电网接线方式、计算方式等。

2.稳定计算结果

描述各计算水平年的稳定计算结果，并附结果示意图。

（四）多场站短路比计算分析

1.计算原则

说明计算采用的软件、计算水平年、电网接线方式、计算方式等。

2.短路比计算结果

描述各计算水平年的短路比计算结果。

六、安全稳定自动装置配置

根据安全稳定评估结论，若要加装安全稳定自动装置，则需明确安全稳定系统实施方案，并详细描述安全稳定系统配置方案。

七、结论及应对措施

给出评估结论，分析潜在风险，并总结应对措施。