附件1

河北省燃煤发电机组大气污染物

排放数据审核结果汇总表（2026年第二季度）

附件1

2026年第2季度石家庄市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

华能国际电力股份有限公司上安电厂

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #1 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 03:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #3 | 2026-04-10 | 07:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 07:00 | 1 | 第3类 |
| 3 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #4 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #5 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 91130100X01701132K | #6 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北华电石家庄热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 91130100713187645Q | #21 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 91130100713187645Q | #22 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北华电石家庄裕华热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #1 | 2026-05-04 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | 91130000791380651Y | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北华电石家庄鹿华热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #2 | 2026-05-17 | 15:00 | 1 | 第3类 | 15:00 | 1 | 第3类 | 15:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #2 | 2026-04-17 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 |
| 3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | 9113000067468690XP | #1 | 2026-04-15 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北西柏坡发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #4 | 2026-05-18 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #2 | 2026-04-27 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 00:00 | 1 | 第3类 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | 911301318043288021 | #3 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北西柏坡第二发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #5 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 07:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #5 | 2026-04-06 | 无 | 0 | 无 | 18:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | 91130000752436982B | #6 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

石家庄良村热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #2机组 | 2026-04-15 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | 911301826741840451 | #1机组 | 2026-04-12 | 18:00 | 1 | 第4类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

石家庄诚峰热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 1号口 | 2026-06-28 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 15:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 1号口 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 |
| 3 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 1号口 | 2026-05-21 | 无 | 0 | 无 | 09:00,10:00,11:00,12:00 | 4 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 1号口 | 2026-05-20 | 10:00 | 1 | 第3类 | 10:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 2号口 | 2026-05-06 | 11:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第3类 |
| 6 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 2号口 | 2026-04-22 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 |
| 7 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 2号口 | 2026-04-07 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 07:00,08:00 | 2 | 第3类 |
| 8 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #1-#3 2号口 | 2026-04-06 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 11:00,12:00,13:00 | 3 | 第3类 |
| 9 | 石家庄市 | 石家庄诚峰热电有限公司 | 91130100601905657E | #4 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度唐山市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

华润电力（唐山曹妃甸）有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #3 | 2026-06-22 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #4 | 2026-06-04 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #2 | 2026-05-27 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 |
| 4 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #1 | 2026-04-16 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 唐山市 | 华润电力（唐山曹妃甸）有限公司 | 91130230769817810G | #4 | 2026-04-08 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

华润电力唐山丰润有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 91130200063394043P | #2 | 2026-06-24 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 91130200063394043P | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

唐山万浦热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #4 | 2026-04-25 | 无 | 0 | 无 | 11:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #3 | 2026-04-01 | 无 | 0 | 无 | 17:00,18:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | 911302006010786477 | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 91130200804791805G | 1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 91130200804791805G | 2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 91130200804791805G | #7 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 91130200804791805G | #8 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建投遵化热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | 91130281MA07QQ1U82 | #1 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 无 | 19:00,20:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 建投遵化热电有限责任公司 | 91130281MA07QQ1U82 | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开滦协鑫发电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #4 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #4 | 2026-05-25 | 无 | 0 | 无 | 07:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 唐山市 | 开滦协鑫发电有限公司 | 911302000720663913 | #3 | 2026-04-08 | 无 | 0 | 无 | 17:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北大唐国际丰润热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 91130221685724510X | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 91130221685724510X | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北大唐国际唐山北郊热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | 91130200MA07KTA05D | #1 | 2026-06-12 | 00:00,01:00,02:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限公司 | 91130200MA07KTA05D | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北大唐国际唐山热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 91130200737384950W | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 91130200737384950W | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北大唐国际王滩发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #1 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

迁安大唐热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 91130283782576062F | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

迁安恒晖热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 唐山市 | 迁安恒晖热电有限公司 | 911302837314268737 | #1-3 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度秦皇岛市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

京能秦皇岛热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #1 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00 | 6 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #1 | 2026-04-23 | 无 | 0 | 无 | 06:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 秦皇岛市 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 91130301MA07MG8B8H | #2 | 2026-04-22 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00,17:00,18:00 | 4 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

秦皇岛发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #4 | 2026-06-23 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #3 | 2026-05-26 | 无 | 0 | 无 | 06:00,07:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #4 | 2026-05-25 | 15:00 | 1 | 第1类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #3 | 2026-04-28 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #3 | 2026-04-24 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #3 | 2026-04-22 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 91130300700611419P | #1#2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

秦皇岛秦热发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #5 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #6 | 2026-05-28 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #6 | 2026-05-27 | 08:00 | 1 | 第3类 | 08:00 | 1 | 第3类 | 08:00 | 1 | 第3类 |
| 4 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | 911303007484866886 | #6 | 2026-05-20 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度邯郸市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国电河北龙山发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #2 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 无 | 12:00 | 1 | 第3类 | 12:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 91130426763441832N | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国电电力邯郸东郊热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #3 | 2026-05-21 | 无 | 0 | 无 | 08:00,13:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #2 | 2026-05-14 | 10:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #2 | 2026-05-13 | 13:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #2 | 2026-05-06 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #2 | 2026-04-15 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 邯郸市 | 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 9113040732021952XW | 4# | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大唐武安发电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #1 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 11:00,12:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | 911304815533268879 | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大唐河北发电有限公司马头热电分公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 91130492697578047c | #10 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 91130492697578047c | #9 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。

武安顶峰热电有限公司

| 企业 序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标 （异常） |  |  | 脱硝考核超标 （异常） |  |  | 除尘考核超标 （异常） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邯郸市 | 武安顶峰热电有限公司 | 91130481601083243C | #1-#7 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。

河北邯峰发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 91130000601167076E | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 91130000601167076E | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北邯郸热电股份有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 911304007007133273 | #11 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 911304007007133273 | #12 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。

2026年第2季度邢台市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国家电投集团宁晋热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邢台市 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | 91130528078773783A | 1# | 2026-06-11 | 01:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邢台市 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | 91130528078773783A | 1# | 2026-05-25 | 18:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 邢台市 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | 91130528078773783A | 1# | 2026-05-21 | 10:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 邢台市 | 国家电投集团宁晋热电有限公司 | 91130528078773783A | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建投邢台热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #2 | 2026-06-29 | 09:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 2026-04-27 | 10:00 | 1 | 第3类 | 09:00,10:00 | 2 | 第3类 | 09:00,10:00 | 2 | 第3类 |
| 3 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 2026-04-13 | 09:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 2026-04-08 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第3类 |
| 5 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 2026-04-06 | 14:00 | 1 | 第3类 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 17:00,18:00,19:00,20:00 | 4 | 第3类 |
| 7 | 邢台市 | 建投邢台热电有限责任公司 | 911305273198198866 | #1 | 2026-04-01 | 18:00,19:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北建投沙河发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 2026-06-29 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #2 | 2026-05-31 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 2026-05-09 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 00:00 | 1 | 第3类 |
| 4 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 2026-05-08 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 11:00,15:00 | 2 | 第3类 |
| 5 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 2026-05-02 | 无 | 0 | 无 | 07:00,08:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #2 | 2026-04-20 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #2 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | 91130582687024809Y | #1 | 2026-04-07 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

邢台国泰发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 91130500752441650E | #10 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | 91130500752441650E | #11 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

隆尧天唯热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 2026-06-27 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 2026-06-18 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 |
| 3 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 2026-06-13 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00,12:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 2026-06-05 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 2026-05-18 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 00:00,03:00 | 2 | 第3类 |
| 6 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 2026-05-17 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00 | 6 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 2026-05-12 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第3类 |
| 8 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 2026-05-06 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00 | 6 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 9 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 2026-04-18 | 09:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 10 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #2 | 2026-04-08 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00,12:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 11 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 2026-04-07 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 18:00 | 1 | 第3类 |
| 12 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 2026-04-06 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第3类 |
| 13 | 邢台市 | 隆尧天唯热电有限公司 | 91130525758926624M | #1 | 2026-04-01 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 11:00 | 1 | 第3类 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度保定市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

大唐保定热电厂

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 911306008059435839 | 13# | 2026-06-11 | 12:00 | 1 | 第3类 | 12:00 | 1 | 第3类 | 12:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 911306008059435839 | #11 | 2026-04-29 | 12:00,13:00 | 2 | 第1类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 911306008059435839 | #10 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | 911306008059435839 | 12# | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |

备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。

大唐清苑热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | #1 | 2026-05-27 | 无 | 0 | 无 | 08:00,09:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | #1 | 2026-04-19 | 无 | 0 | 无 | 00:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | #1 | 2026-04-08 | 无 | 0 | 无 | 02:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | 911306085504252811 | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东长青(集团)满城热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 2026-06-17 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 |
| 2 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 2026-06-16 | 15:00 | 1 | 第3类 | 15:00 | 1 | 第3类 | 15:00 | 1 | 第3类 |
| 3 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 2026-05-29 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第2类 |
| 4 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 2026-05-20 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第2类 |
| 5 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 2026-05-12 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 11:00,12:00,13:00,14:00,15:00 | 5 | 第4类 |
| 6 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 2026-05-05 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第3类 |
| 7 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 2026-05-01 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第1类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 保定市 | 广东长青(集团)满城热电有限公司 | 91130607329815723C | #1-2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北涿州京源热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 2# | 2026-06-25 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00,18:00,19:00 | 4 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 2# | 2026-06-05 | 无 | 0 | 无 | 03:00,04:00 | 2 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 2# | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 13:00,14:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 2# | 2026-05-28 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 2026-05-25 | 10:00 | 1 | 第3类 | 06:00,07:00,08:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 2026-05-13 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00,12:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 1# | 2026-05-01 | 无 | 0 | 无 | 09:00,10:00,11:00,12:00 | 4 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 保定市 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 9113068106942061XT | 2# | 2026-04-03 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00,18:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北长润环保科技有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 保定市 | 河北长润环保科技有限公司 | 91130628091101842J | #1-#2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

涞源新昌热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 保定市 | 涞源新昌热电有限责任公司 | 91130630108160102X | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 保定市 | 涞源新昌热电有限责任公司 | 91130630108160102X | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

深能保定发电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | #2 | 2026-06-13 | 无 | 0 | 无 | 13:00,14:00,15:00,16:00,17:00 | 5 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | #2 | 2026-05-03 | 无 | 0 | 无 | 01:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | #1 | 2026-05-02 | 无 | 0 | 无 | 03:00,04:00,05:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | #1 | 2026-04-17 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | #2 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 保定市 | 深能保定发电有限公司 | 91130607329731669D | #1 | 2026-04-07 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00,18:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度张家口市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国能怀安热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 张家口市 | 国能怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #2 | 2026-06-23 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 11:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 张家口市 | 国能怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #2 | 2026-06-11 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 张家口市 | 国能怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #2 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 张家口市 | 国能怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #1 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 |
| 5 | 张家口市 | 国能怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #1 | 2026-05-21 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00,18:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 张家口市 | 国能怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #2 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 无 | 12:00,13:00,14:00,15:00 | 4 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 张家口市 | 国能怀安热电有限公司 | 9113072878981246XN | #1 | 2026-04-08 | 无 | 0 | 无 | 01:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | 911307007183047676 | #3 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #7 | 2026-06-30 | 无 | 0 | 无 | 09:00,10:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 无 | 07:00,08:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #1 | 2026-06-11 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #8 | 2026-06-09 | 20:00 | 1 | 第1类 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #7 | 2026-06-04 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 |
| 6 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #7 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #1 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00,16:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 13:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 9 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-05-28 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 10 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-05-25 | 无 | 0 | 无 | 05:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 11 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #3 | 2026-05-23 | 无 | 0 | 无 | 15:00,21:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 12 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #3 | 2026-05-22 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第4类 | 无 | 0 | 无 |
| 13 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-05-16 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 13:00,14:00,15:00 | 3 | 第4类 |
| 14 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-05-13 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 15 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 2026-05-11 | 17:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 16 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 17 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-05-07 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 18 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #3 | 2026-04-29 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 19 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #8 | 2026-04-21 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 20 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 2026-04-21 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 21 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 2026-04-16 | 无 | 0 | 无 | 09:00,10:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 22 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #7 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 23 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #4 | 2026-04-09 | 无 | 0 | 无 | 07:00,08:00,09:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 24 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #2 | 2026-04-05 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 01:00 | 1 | 第3类 |
| 25 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #5 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 26 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 91130700806316389T | #6 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北大唐国际张家口热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #2 | 2026-06-25 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #2 | 2026-06-22 | 无 | 0 | 无 | 13:00,14:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #2 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 2026-05-29 | 无 | 0 | 无 | 13:00,14:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 2026-05-21 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 2026-05-07 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00,16:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 无 | 13:00,14:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 9 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #1 | 2026-04-22 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 10 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 9113070167990964XU | #2 | 2026-04-03 | 无 | 0 | 无 | 17:00,18:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北建投宣化热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-06-25 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第1类 |
| 2 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #1 | 2026-06-21 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-06-11 | 02:00 | 1 | 第4类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #1 | 2026-06-08 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-06-05 | 11:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #1 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-05-13 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 9 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 10 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 无 | 13:00,14:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 11 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | 911307057926759452 | #2 | 2026-04-21 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00,17:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北蔚州能源综合开发有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #1 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 无 | 18:00,19:00,20:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #1 | 2026-06-19 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00,17:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 张家口市 | 河北蔚州能源综合开发有限公司 | 91130726780814282K | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度承德市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国能承德热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #1 | 2026-06-17 | 05:00 | 1 | 第4类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 2026-06-07 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00,17:00,18:00 | 4 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第3类 |
| 4 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #1 | 2026-05-28 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00,16:00,17:00 | 4 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 2026-04-12 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00,18:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #2 | 2026-04-03 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 22:00 | 1 | 第3类 |
| 7 | 承德市 | 国能承德热电有限公司 | 911308037825919836 | #1 | 2026-04-03 | 无 | 0 | 无 | 18:00,19:00,20:00 | 3 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国能滦河热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 承德市 | 国能滦河热电有限公司 | 911308030565006613 | #3 | 2026-06-25 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 承德市 | 国能滦河热电有限公司 | 911308030565006613 | #3 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建投承德热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | 1# | 2026-06-18 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | 2# | 2026-06-07 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 23:00 | 1 | 第3类 |
| 3 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | 2# | 2026-05-28 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 23:00 | 1 | 第3类 |
| 4 | 承德市 | 建投承德热电有限责任公司 | 911308053988505571 | 2# | 2026-05-01 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 22:00 | 1 | 第3类 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承德东晟热力有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 承德市 | 承德东晟热力有限公司 | 911308043361508037 | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北宇航热电股份有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 承德市 | 河北宇航热电股份有限公司 | 91130822670334050F | #1-2 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 00:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 承德市 | 河北宇航热电股份有限公司 | 91130822670334050F | #1-1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度沧州市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

华润电力（沧州运东）有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | #2 | 2026-06-04 | 无 | 0 | 无 | 13:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | #1 | 2026-04-02 | 11:00 | 1 | 第3类 | 11:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 沧州市 | 华润电力（沧州运东）有限公司 | 91130900MA07U7DU40 | #2 | 2026-04-02 | 11:00 | 1 | 第3类 | 11:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

华润电力（渤海新区）有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 91130900560490124E | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 沧州市 | 华润电力（渤海新区）有限公司 | 91130900560490124E | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国能河北沧东发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-28 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-27 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-25 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-16 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-15 | 无 | 0 | 无 | 13:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-13 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 9 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-06-13 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 10 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-06-05 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 11 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-06-05 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 12 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-06-04 | 无 | 0 | 无 | 02:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 13 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #2 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 14 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 01:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 15 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 16 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 17 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #2 | 2026-05-27 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第3类 |
| 18 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 无 | 06:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 19 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-05-24 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 20 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-05-20 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 21 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-05-18 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 22 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-05-16 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 23 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-05-14 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 24 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-05-12 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 25 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-05-11 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 26 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 27 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-05-09 | 无 | 0 | 无 | 01:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 28 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #2 | 2026-05-06 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 29 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-05-02 | 无 | 0 | 无 | 08:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 30 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-04-27 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 31 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 32 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #1 | 2026-04-20 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 15:00 | 1 | 第3类 |
| 33 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-04-16 | 无 | 0 | 无 | 05:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 34 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #4 | 2026-04-15 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 35 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-04-07 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 36 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #2 | 2026-04-06 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 37 | 沧州市 | 国能河北沧东发电有限责任公司 | 911309117356054492 | #3 | 2026-04-03 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沧州华润热电有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | #1 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 01:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | #2 | 2026-06-11 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | #1 | 2026-06-09 | 无 | 0 | 无 | 10:00,11:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | #1 | 2026-05-18 | 09:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | #2 | 2026-05-13 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | 91130900717868157F | #1 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 无 | 05:00,06:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河北建投任丘热电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | #1 | 2026-06-09 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | #1 | 2026-04-28 | 无 | 0 | 无 | 13:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | 9113098277615447XY | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度廊坊市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

三河发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #1 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #3 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #1 | 2026-05-16 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #3 | 2026-05-13 | 无 | 0 | 无 | 10:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #2 | 2026-04-28 | 无 | 0 | 无 | 03:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #2 | 2026-04-27 | 无 | 0 | 无 | 17:00,18:00 | 2 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #3 | 2026-04-26 | 无 | 0 | 无 | 13:00 | 1 | 第1类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #3 | 2026-04-22 | 无 | 0 | 无 | 09:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 9 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #4 | 2026-04-16 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 10 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | 91131082109315911R | #3 | 2026-04-07 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国电华北电力有限公司廊坊热电厂

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #2 | 2026-06-22 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00,16:00 | 3 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #1 | 2026-06-17 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00 | 2 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #2 | 2026-06-11 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00,16:00 | 3 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 4 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #2 | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #1 | 2026-05-13 | 无 | 0 | 无 | 14:00,15:00 | 2 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 6 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #2 | 2026-04-27 | 无 | 0 | 无 | 16:00,17:00 | 2 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #1 | 2026-04-21 | 无 | 0 | 无 | 15:00,16:00,17:00 | 3 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 廊坊市 | 国电华北电力有限公司廊坊热电厂 | 9113100008376462XH | #2 | 2026-04-10 | 无 | 0 | 无 | 09:00,10:00 | 2 | 第2类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度衡水市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

国能河北衡丰发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | 911300006016830118 | #1 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 衡水市 | 国能河北衡丰发电有限责任公司 | 911300006016830118 | #2 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

衡水恒兴发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 911300007434150471 | #3 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | 911300007434150471 | #4 | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度辛集市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

河北煜泰热能科技有限公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 辛集市 | 河北煜泰热能科技有限公司 | 91130181347876052D | 2# | 2026-06-02 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 |
| 2 | 辛集市 | 河北煜泰热能科技有限公司 | 91130181347876052D | 1# | 二季度 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年第2季度定州市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表

河北国华定州发电有限责任公司

| 企业序号 | 地市 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 机组编号 | 日期 | 脱硫考核超标(异常) |  |  | 脱硝考核超标(异常) |  |  | 除尘考核超标(异常) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 | 时段 | 小时数 | 结果 |
| 1 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-06-14 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 2 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-06-01 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 3 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #1 | 2026-05-30 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 |
| 4 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-25 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 5 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #4 | 2026-05-22 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 | 01:00 | 1 | 第3类 |
| 6 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-22 | 08:00 | 1 | 第3类 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 7 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-15 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 8 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-14 | 无 | 0 | 无 | 14:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 9 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-11 | 无 | 0 | 无 | 08:00,15:00 | 2 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 10 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-10 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 11 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-07 | 无 | 0 | 无 | 16:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 12 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-05-06 | 无 | 0 | 无 | 04:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 13 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #2 | 2026-05-03 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 | 无 | 0 | 无 |
| 14 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #2 | 2026-04-08 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 15 | 定州市 | 国能河北定州发电有限责任公司 | 91130000601110408T | #3 | 2026-04-07 | 无 | 0 | 无 | 15:00 | 1 | 第3类 | 无 | 0 | 无 |
| 备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |