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附件1
2026年第2季度石家庄市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
华能国际电力股份有限公司上安电厂
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	华能国际电力股份有限公司上安电厂
	91130100X01701132K
	#1
	2026-06-02
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	03:00
	1
	第3类

	2
	石家庄市
	华能国际电力股份有限公司上安电厂
	91130100X01701132K
	#3
	2026-04-10
	07:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	07:00
	1
	第3类

	3
	石家庄市
	华能国际电力股份有限公司上安电厂
	91130100X01701132K
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	石家庄市
	华能国际电力股份有限公司上安电厂
	91130100X01701132K
	#4
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	5
	石家庄市
	华能国际电力股份有限公司上安电厂
	91130100X01701132K
	#5
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	6
	石家庄市
	华能国际电力股份有限公司上安电厂
	91130100X01701132K
	#6
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北华电石家庄热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	河北华电石家庄热电有限公司
	91130100713187645Q
	#21
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	石家庄市
	河北华电石家庄热电有限公司
	91130100713187645Q
	#22
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。






河北华电石家庄裕华热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	河北华电石家庄裕华热电有限公司
	91130000791380651Y
	#1
	2026-05-04
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	石家庄市
	河北华电石家庄裕华热电有限公司
	91130000791380651Y
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




河北华电石家庄鹿华热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	河北华电石家庄鹿华热电有限公司
	9113000067468690XP
	#2
	2026-05-17
	15:00
	1
	第3类
	15:00
	1
	第3类
	15:00
	1
	第3类

	2
	石家庄市
	河北华电石家庄鹿华热电有限公司
	9113000067468690XP
	#2
	2026-04-17
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类

	3
	石家庄市
	河北华电石家庄鹿华热电有限公司
	9113000067468690XP
	#1
	2026-04-15
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北西柏坡发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	河北西柏坡发电有限责任公司
	911301318043288021
	#4
	2026-05-18
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类

	2
	石家庄市
	河北西柏坡发电有限责任公司
	911301318043288021
	#2
	2026-04-27
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	00:00
	1
	第3类

	3
	石家庄市
	河北西柏坡发电有限责任公司
	911301318043288021
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	石家庄市
	河北西柏坡发电有限责任公司
	911301318043288021
	#3
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北西柏坡第二发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	河北西柏坡第二发电有限责任公司
	91130000752436982B 
	#5
	2026-06-02
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	07:00
	1
	第3类

	2
	石家庄市
	河北西柏坡第二发电有限责任公司
	91130000752436982B 
	#5
	2026-04-06
	无
	0
	无
	18:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	石家庄市
	河北西柏坡第二发电有限责任公司
	91130000752436982B 
	#6
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



石家庄良村热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	石家庄良村热电有限公司
	911301826741840451
	#2机组
	2026-04-15
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	石家庄市
	石家庄良村热电有限公司
	911301826741840451
	#1机组
	2026-04-12
	18:00
	1
	第4类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



石家庄诚峰热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 1号口
	2026-06-28
	14:00,15:00
	2
	第3类
	14:00,15:00
	2
	第3类
	15:00
	1
	第3类

	2
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 1号口
	2026-06-17
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类

	3
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 1号口
	2026-05-21
	无
	0
	无
	09:00,10:00,11:00,12:00
	4
	第3类
	无
	0
	无

	4
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 1号口
	2026-05-20
	10:00
	1
	第3类
	10:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	5
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 2号口
	2026-05-06
	11:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第3类

	6
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 2号口
	2026-04-22
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类

	7
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 2号口
	2026-04-07
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	07:00,08:00
	2
	第3类

	8
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#1-#3 2号口
	2026-04-06
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	11:00,12:00,13:00
	3
	第3类

	9
	石家庄市
	石家庄诚峰热电有限公司
	91130100601905657E
	#4
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




2026年第2季度唐山市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
	91130230769817810G
	#3
	2026-06-22
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
	91130230769817810G
	#4
	2026-06-04
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	唐山市
	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
	91130230769817810G
	#2
	2026-05-27
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类

	4
	唐山市
	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
	91130230769817810G
	#1
	2026-04-16
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	5
	唐山市
	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司
	91130230769817810G
	#4
	2026-04-08
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



华润电力唐山丰润有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	华润电力唐山丰润有限公司
	91130200063394043P
	#2
	2026-06-24
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	华润电力唐山丰润有限公司
	91130200063394043P
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




唐山万浦热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	唐山万浦热电有限公司
	911302006010786477
	#4
	2026-04-25
	无
	0
	无
	11:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	唐山万浦热电有限公司
	911302006010786477
	#3
	2026-04-01
	无
	0
	无
	17:00,18:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	3
	唐山市
	唐山万浦热电有限公司
	911302006010786477
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	唐山市
	唐山万浦热电有限公司
	911302006010786477
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂
	91130200804791805G
	1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂
	91130200804791805G
	2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	3
	唐山市
	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂
	91130200804791805G
	#7
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	唐山市
	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂
	91130200804791805G
	#8
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



建投遵化热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	建投遵化热电有限责任公司
	91130281MA07QQ1U82
	#1
	2026-05-03
	无
	0
	无
	19:00,20:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	建投遵化热电有限责任公司
	91130281MA07QQ1U82
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



开滦协鑫发电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	开滦协鑫发电有限公司
	911302000720663913
	#4
	2026-06-01
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	开滦协鑫发电有限公司
	911302000720663913
	#4
	2026-05-25
	无
	0
	无
	07:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	唐山市
	开滦协鑫发电有限公司
	911302000720663913
	#3
	2026-04-08
	无
	0
	无
	17:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北大唐国际丰润热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	河北大唐国际丰润热电有限责任公司
	91130221685724510X
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	河北大唐国际丰润热电有限责任公司
	91130221685724510X
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




河北大唐国际唐山北郊热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司
	91130200MA07KTA05D
	#1
	2026-06-12
	00:00,01:00,02:00
	3
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	河北大唐国际唐山北郊热电有限公司
	91130200MA07KTA05D
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




河北大唐国际唐山热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	河北大唐国际唐山热电有限责任公司
	91130200737384950W
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	唐山市
	河北大唐国际唐山热电有限责任公司
	91130200737384950W
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北大唐国际王滩发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	河北大唐国际王滩发电有限责任公司
	91130294784073944E
	#1
	2026-06-01
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类

	2
	唐山市
	河北大唐国际王滩发电有限责任公司
	91130294784073944E
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



迁安大唐热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	迁安大唐热电有限责任公司
	91130283782576062F
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



迁安恒晖热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	唐山市
	迁安恒晖热电有限公司
	911302837314268737
	#1-3
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。






2026年第2季度秦皇岛市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
京能秦皇岛热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	秦皇岛市
	京能秦皇岛热电有限公司
	91130301MA07MG8B8H
	#1
	2026-06-01
	无
	0
	无
	15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00
	6
	第3类
	无
	0
	无

	2
	秦皇岛市
	京能秦皇岛热电有限公司
	91130301MA07MG8B8H
	#1
	2026-04-23
	无
	0
	无
	06:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	秦皇岛市
	京能秦皇岛热电有限公司
	91130301MA07MG8B8H
	#2
	2026-04-22
	无
	0
	无
	15:00,16:00,17:00,18:00
	4
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



秦皇岛发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	秦皇岛市
	秦皇岛发电有限责任公司
	91130300700611419P
	#4
	2026-06-23
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	秦皇岛市
	秦皇岛发电有限责任公司
	91130300700611419P
	#3
	2026-05-26
	无
	0
	无
	06:00,07:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	3
	秦皇岛市
	秦皇岛发电有限责任公司
	91130300700611419P
	#4
	2026-05-25
	15:00
	1
	第1类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	秦皇岛市
	秦皇岛发电有限责任公司
	91130300700611419P
	#3
	2026-04-28
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	5
	秦皇岛市
	秦皇岛发电有限责任公司
	91130300700611419P
	#3
	2026-04-24
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	6
	秦皇岛市
	秦皇岛发电有限责任公司
	91130300700611419P
	#3
	2026-04-22
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	7
	秦皇岛市
	秦皇岛发电有限责任公司
	91130300700611419P
	#1#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



秦皇岛秦热发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	秦皇岛市
	秦皇岛秦热发电有限责任公司
	911303007484866886
	#5
	2026-06-17
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	秦皇岛市
	秦皇岛秦热发电有限责任公司
	911303007484866886
	#6
	2026-05-28
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	秦皇岛市
	秦皇岛秦热发电有限责任公司
	911303007484866886
	#6
	2026-05-27
	08:00
	1
	第3类
	08:00
	1
	第3类
	08:00
	1
	第3类

	4
	秦皇岛市
	秦皇岛秦热发电有限责任公司
	911303007484866886
	#6
	2026-05-20
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




2026年第2季度邯郸市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
国电河北龙山发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邯郸市
	国电河北龙山发电有限责任公司
	91130426763441832N
	#2
	2026-05-10
	无
	0
	无
	12:00
	1
	第3类
	12:00
	1
	第3类

	2
	邯郸市
	国电河北龙山发电有限责任公司
	91130426763441832N
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邯郸市
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	9113040732021952XW
	#3
	2026-05-21
	无
	0
	无
	08:00,13:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	邯郸市
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	9113040732021952XW
	#2
	2026-05-14
	10:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	3
	邯郸市
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	9113040732021952XW
	#2
	2026-05-13
	13:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	邯郸市
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	9113040732021952XW
	#2
	2026-05-06
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	5
	邯郸市
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	9113040732021952XW
	#2
	2026-04-15
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	6
	邯郸市
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	9113040732021952XW
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	7
	邯郸市
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
	9113040732021952XW
	4#
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



大唐武安发电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邯郸市
	大唐武安发电有限公司
	911304815533268879
	#1
	2026-06-17
	无
	0
	无
	11:00,12:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	邯郸市
	大唐武安发电有限公司
	911304815533268879
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。





大唐河北发电有限公司马头热电分公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邯郸市
	大唐河北发电有限公司马头热电分公司
	91130492697578047c
	#10
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	邯郸市
	大唐河北发电有限公司马头热电分公司
	91130492697578047c
	#9
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无


备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。

武安顶峰热电有限公司
	

企业
序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标
（异常）
	脱硝考核超标
（异常）
	除尘考核超标
（异常）

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邯郸市
	武安顶峰热电有限公司
	91130481601083243C
	#1-#7
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无


备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。









河北邯峰发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邯郸市
	河北邯峰发电有限责任公司
	91130000601167076E
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	邯郸市
	河北邯峰发电有限责任公司
	91130000601167076E
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北邯郸热电股份有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邯郸市
	河北邯郸热电股份有限公司
	911304007007133273
	#11
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	邯郸市
	河北邯郸热电股份有限公司
	911304007007133273
	#12
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无


备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。


2026年第2季度邢台市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
国家电投集团宁晋热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邢台市
	国家电投集团宁晋热电有限公司
	91130528078773783A
	1#
	2026-06-11
	01:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	邢台市
	国家电投集团宁晋热电有限公司
	91130528078773783A
	1#
	2026-05-25
	18:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	3
	邢台市
	国家电投集团宁晋热电有限公司
	91130528078773783A
	1#
	2026-05-21
	10:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	邢台市
	国家电投集团宁晋热电有限公司
	91130528078773783A
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



建投邢台热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邢台市
	建投邢台热电有限责任公司
	911305273198198866
	#2
	2026-06-29
	09:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	邢台市
	建投邢台热电有限责任公司
	911305273198198866
	#1
	2026-04-27
	10:00
	1
	第3类
	09:00,10:00
	2
	第3类
	09:00,10:00
	2
	第3类

	3
	邢台市
	建投邢台热电有限责任公司
	911305273198198866
	#1
	2026-04-13
	09:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	邢台市
	建投邢台热电有限责任公司
	911305273198198866
	#1
	2026-04-08
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第3类

	5
	邢台市
	建投邢台热电有限责任公司
	911305273198198866
	#1
	2026-04-06
	14:00
	1
	第3类
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	6
	邢台市
	建投邢台热电有限责任公司
	911305273198198866
	#1
	2026-04-05
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	17:00,18:00,19:00,20:00
	4
	第3类

	7
	邢台市
	建投邢台热电有限责任公司
	911305273198198866
	#1
	2026-04-01
	18:00,19:00
	2
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北建投沙河发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#1
	2026-06-29
	无
	0
	无
	10:00,11:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#2
	2026-05-31
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	3
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#1
	2026-05-09
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	00:00
	1
	第3类

	4
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#1
	2026-05-08
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	11:00,15:00
	2
	第3类

	5
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#1
	2026-05-02
	无
	0
	无
	07:00,08:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	6
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#2
	2026-04-20
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	7
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#2
	2026-04-12
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	8
	邢台市
	河北建投沙河发电有限责任公司
	91130582687024809Y
	#1
	2026-04-07
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



邢台国泰发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邢台市
	邢台国泰发电有限责任公司
	91130500752441650E
	#10
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	邢台市
	邢台国泰发电有限责任公司
	91130500752441650E
	#11
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。








隆尧天唯热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#1
	2026-06-27
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#2
	2026-06-18
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类

	3
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#2
	2026-06-13
	无
	0
	无
	10:00,11:00,12:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	4
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#1
	2026-06-05
	无
	0
	无
	10:00,11:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	5
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#1
	2026-05-18
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	00:00,03:00
	2
	第3类

	6
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#1
	2026-05-17
	无
	0
	无
	16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00
	6
	第3类
	无
	0
	无

	7
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#2
	2026-05-12
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第3类

	8
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#2
	2026-05-06
	无
	0
	无
	15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00
	6
	第3类
	无
	0
	无

	9
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#2
	2026-04-18
	09:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	10
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#2
	2026-04-08
	无
	0
	无
	10:00,11:00,12:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	11
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#1
	2026-04-07
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	18:00
	1
	第3类

	12
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#1
	2026-04-06
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第3类

	13
	邢台市
	隆尧天唯热电有限公司
	91130525758926624M
	#1
	2026-04-01
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	11:00
	1
	第3类

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。





2026年第2季度保定市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
大唐保定热电厂
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	保定市
	大唐保定热电厂
	911306008059435839
	13#
	2026-06-11
	12:00
	1
	第3类
	12:00
	1
	第3类
	12:00
	1
	第3类

	2
	保定市
	大唐保定热电厂
	911306008059435839
	#11
	2026-04-29
	12:00,13:00
	2
	第1类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	3
	保定市
	大唐保定热电厂
	911306008059435839
	#10
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	保定市
	大唐保定热电厂
	911306008059435839
	12#
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无


备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。

大唐清苑热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	保定市
	大唐清苑热电有限公司
	911306085504252811
	#1
	2026-05-27
	无
	0
	无
	08:00,09:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	保定市
	大唐清苑热电有限公司
	911306085504252811
	#1
	2026-04-19
	无
	0
	无
	00:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	保定市
	大唐清苑热电有限公司
	911306085504252811
	#1
	2026-04-08
	无
	0
	无
	02:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	4
	保定市
	大唐清苑热电有限公司
	911306085504252811
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




广东长青(集团)满城热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	2026-06-17
	15:00,16:00
	2
	第3类
	15:00,16:00
	2
	第3类
	15:00,16:00
	2
	第3类

	2
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	2026-06-16
	15:00
	1
	第3类
	15:00
	1
	第3类
	15:00
	1
	第3类

	3
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	2026-05-29
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第2类

	4
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	2026-05-20
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第2类

	5
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	2026-05-12
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	11:00,12:00,13:00,14:00,15:00
	5
	第4类

	6
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	2026-05-05
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第3类

	7
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	2026-05-01
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第1类
	无
	0
	无

	8
	保定市
	广东长青(集团)满城热电有限公司
	91130607329815723C
	#1-2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




河北涿州京源热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	2#
	2026-06-25
	无
	0
	无
	16:00,17:00,18:00,19:00
	4
	第3类
	无
	0
	无

	2
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	2#
	2026-06-05
	无
	0
	无
	03:00,04:00
	2
	第2类
	无
	0
	无

	3
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	2#
	2026-06-01
	无
	0
	无
	13:00,14:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	4
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	2#
	2026-05-28
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	5
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	1#
	2026-05-25
	10:00
	1
	第3类
	06:00,07:00,08:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	6
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	1#
	2026-05-13
	无
	0
	无
	10:00,11:00,12:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	7
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	1#
	2026-05-01
	无
	0
	无
	09:00,10:00,11:00,12:00
	4
	第3类
	无
	0
	无

	8
	保定市
	河北涿州京源热电有限责任公司
	9113068106942061XT
	2#
	2026-04-03
	无
	0
	无
	16:00,17:00,18:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




河北长润环保科技有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	保定市
	河北长润环保科技有限公司
	91130628091101842J
	#1-#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




涞源新昌热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	保定市
	涞源新昌热电有限责任公司
	91130630108160102X
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	保定市
	涞源新昌热电有限责任公司
	91130630108160102X
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




深能保定发电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	保定市
	深能保定发电有限公司
	91130607329731669D
	#2
	2026-06-13
	无
	0
	无
	13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
	5
	第3类
	无
	0
	无

	2
	保定市
	深能保定发电有限公司
	91130607329731669D
	#2
	2026-05-03
	无
	0
	无
	01:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	保定市
	深能保定发电有限公司
	91130607329731669D
	#1
	2026-05-02
	无
	0
	无
	03:00,04:00,05:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	4
	保定市
	深能保定发电有限公司
	91130607329731669D
	#1
	2026-04-17
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	5
	保定市
	深能保定发电有限公司
	91130607329731669D
	#2
	2026-04-12
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	6
	保定市
	深能保定发电有限公司
	91130607329731669D
	#1
	2026-04-07
	无
	0
	无
	16:00,17:00,18:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。





2026年第2季度张家口市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
国能怀安热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	张家口市
	国能怀安热电有限公司
	9113072878981246XN
	#2
	2026-06-23
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	11:00
	1
	第3类

	2
	张家口市
	国能怀安热电有限公司
	9113072878981246XN
	#2
	2026-06-11
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	3
	张家口市
	国能怀安热电有限公司
	9113072878981246XN
	#2
	2026-05-24
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	4
	张家口市
	国能怀安热电有限公司
	9113072878981246XN
	#1
	2026-05-24
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类

	5
	张家口市
	国能怀安热电有限公司
	9113072878981246XN
	#1
	2026-05-21
	无
	0
	无
	16:00,17:00,18:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	6
	张家口市
	国能怀安热电有限公司
	9113072878981246XN
	#2
	2026-04-26
	无
	0
	无
	12:00,13:00,14:00,15:00
	4
	第3类
	无
	0
	无

	7
	张家口市
	国能怀安热电有限公司
	9113072878981246XN
	#1
	2026-04-08
	无
	0
	无
	01:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂
	911307007183047676
	#3
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。






大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#7
	2026-06-30
	无
	0
	无
	09:00,10:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-06-28
	无
	0
	无
	07:00,08:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	3
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#1
	2026-06-11
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	4
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#8
	2026-06-09
	20:00
	1
	第1类
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	5
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#7
	2026-06-04
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类

	6
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#7
	2026-06-02
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	7
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#1
	2026-06-01
	无
	0
	无
	14:00,15:00,16:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	8
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-06-01
	无
	0
	无
	13:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	9
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-05-28
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	10
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-05-25
	无
	0
	无
	05:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	11
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#3
	2026-05-23
	无
	0
	无
	15:00,21:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	12
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#3
	2026-05-22
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第4类
	无
	0
	无

	13
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-05-16
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	13:00,14:00,15:00
	3
	第4类

	14
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-05-13
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	15
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#2
	2026-05-11
	17:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	16
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#2
	2026-05-10
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	17
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-05-07
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	18
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#3
	2026-04-29
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	19
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#8
	2026-04-21
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	20
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#2
	2026-04-21
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	21
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#2
	2026-04-16
	无
	0
	无
	09:00,10:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	22
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#7
	2026-04-12
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	23
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#4
	2026-04-09
	无
	0
	无
	07:00,08:00,09:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	24
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#2
	2026-04-05
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	01:00
	1
	第3类

	25
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#5
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	26
	张家口市
	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂
	91130700806316389T
	#6
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#2
	2026-06-25
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#2
	2026-06-22
	无
	0
	无
	13:00,14:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	3
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#2
	2026-06-17
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	4
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#1
	2026-06-01
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	5
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#1
	2026-05-29
	无
	0
	无
	13:00,14:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	6
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#1
	2026-05-21
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	7
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#1
	2026-05-07
	无
	0
	无
	14:00,15:00,16:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	8
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#1
	2026-04-26
	无
	0
	无
	13:00,14:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	9
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#1
	2026-04-22
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	10
	张家口市
	河北大唐国际张家口热电有限责任公司
	9113070167990964XU
	#2
	2026-04-03
	无
	0
	无
	17:00,18:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北建投宣化热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-06-25
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第1类

	2
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#1
	2026-06-21
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	3
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-06-11
	02:00
	1
	第4类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	4
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#1
	2026-06-08
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	5
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-06-05
	11:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	6
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#1
	2026-06-01
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	7
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-05-24
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	8
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-05-13
	无
	0
	无
	10:00,11:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	9
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-05-10
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	10
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-04-26
	无
	0
	无
	13:00,14:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	11
	张家口市
	河北建投宣化热电有限责任公司
	911307057926759452
	#2
	2026-04-21
	无
	0
	无
	15:00,16:00,17:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北蔚州能源综合开发有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	张家口市
	河北蔚州能源综合开发有限公司
	91130726780814282K
	#1
	2026-06-28
	无
	0
	无
	18:00,19:00,20:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	2
	张家口市
	河北蔚州能源综合开发有限公司
	91130726780814282K
	#1
	2026-06-19
	无
	0
	无
	15:00,16:00,17:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	3
	张家口市
	河北蔚州能源综合开发有限公司
	91130726780814282K
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。






2026年第2季度承德市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
国能承德热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	承德市
	国能承德热电有限公司
	911308037825919836
	#1
	2026-06-17
	05:00
	1
	第4类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	承德市
	国能承德热电有限公司
	911308037825919836
	#2
	2026-06-07
	无
	0
	无
	15:00,16:00,17:00,18:00
	4
	第3类
	无
	0
	无

	3
	承德市
	国能承德热电有限公司
	911308037825919836
	#2
	2026-06-01
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第3类

	4
	承德市
	国能承德热电有限公司
	911308037825919836
	#1
	2026-05-28
	无
	0
	无
	14:00,15:00,16:00,17:00
	4
	第3类
	无
	0
	无

	5
	承德市
	国能承德热电有限公司
	911308037825919836
	#2
	2026-04-12
	无
	0
	无
	16:00,17:00,18:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	6
	承德市
	国能承德热电有限公司
	911308037825919836
	#2
	2026-04-03
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	22:00
	1
	第3类

	7
	承德市
	国能承德热电有限公司
	911308037825919836
	#1
	2026-04-03
	无
	0
	无
	18:00,19:00,20:00
	3
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




国能滦河热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	承德市
	国能滦河热电有限公司
	911308030565006613
	#3
	2026-06-25
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	2
	承德市
	国能滦河热电有限公司
	911308030565006613
	#3
	2026-06-17
	无
	0
	无
	10:00,11:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。





建投承德热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	承德市
	建投承德热电有限责任公司
	911308053988505571
	1#
	2026-06-18
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类

	2
	承德市
	建投承德热电有限责任公司
	911308053988505571
	2#
	2026-06-07
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	23:00
	1
	第3类

	3
	承德市
	建投承德热电有限责任公司
	911308053988505571
	2#
	2026-05-28
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	23:00
	1
	第3类

	4
	承德市
	建投承德热电有限责任公司
	911308053988505571
	2#
	2026-05-01
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	22:00
	1
	第3类

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




承德东晟热力有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	承德市
	承德东晟热力有限公司
	911308043361508037
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北宇航热电股份有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	承德市
	河北宇航热电股份有限公司
	91130822670334050F
	#1-2
	2026-06-01
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	00:00
	1
	第3类

	2
	承德市
	河北宇航热电股份有限公司
	91130822670334050F
	#1-1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




2026年第2季度沧州市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
华润电力（沧州运东）有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	沧州市
	华润电力（沧州运东）有限公司
	91130900MA07U7DU40
	#2
	2026-06-04
	无
	0
	无
	13:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	沧州市
	华润电力（沧州运东）有限公司
	91130900MA07U7DU40
	#1
	2026-04-02
	11:00
	1
	第3类
	11:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	沧州市
	华润电力（沧州运东）有限公司
	91130900MA07U7DU40
	#2
	2026-04-02
	11:00
	1
	第3类
	11:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



华润电力（渤海新区）有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	沧州市
	华润电力（渤海新区）有限公司
	91130900560490124E
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	沧州市
	华润电力（渤海新区）有限公司
	91130900560490124E
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



国能河北沧东发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-28
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-27
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-25
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	4
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-06-17
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	5
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-16
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	6
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-15
	无
	0
	无
	13:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	7
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-14
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	8
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-13
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	9
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-06-13
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	10
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-06-05
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	11
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-06-05
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	12
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-06-04
	无
	0
	无
	02:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	13
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#2
	2026-06-02
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	14
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-06-02
	无
	0
	无
	01:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	15
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-06-01
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	16
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-06-01
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	17
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#2
	2026-05-27
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第3类

	18
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-05-24
	无
	0
	无
	06:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	19
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-05-24
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	20
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-05-20
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	21
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-05-18
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	22
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-05-16
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	23
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-05-14
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	24
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-05-12
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	25
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-05-11
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	26
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-05-10
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	27
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-05-09
	无
	0
	无
	01:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	28
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#2
	2026-05-06
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	29
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-05-02
	无
	0
	无
	08:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	30
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-04-27
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	31
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-04-26
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	32
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#1
	2026-04-20
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	15:00
	1
	第3类

	33
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-04-16
	无
	0
	无
	05:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	34
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#4
	2026-04-15
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	35
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-04-07
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	36
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#2
	2026-04-06
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	37
	沧州市
	国能河北沧东发电有限责任公司
	911309117356054492
	#3
	2026-04-03
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



沧州华润热电有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	沧州市
	沧州华润热电有限公司
	91130900717868157F
	#1
	2026-06-17
	无
	0
	无
	01:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	沧州市
	沧州华润热电有限公司
	91130900717868157F
	#2
	2026-06-11
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	沧州市
	沧州华润热电有限公司
	91130900717868157F
	#1
	2026-06-09
	无
	0
	无
	10:00,11:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	4
	沧州市
	沧州华润热电有限公司
	91130900717868157F
	#1
	2026-05-18
	09:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	5
	沧州市
	沧州华润热电有限公司
	91130900717868157F
	#2
	2026-05-13
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	6
	沧州市
	沧州华润热电有限公司
	91130900717868157F
	#1
	2026-04-26
	无
	0
	无
	05:00,06:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



河北建投任丘热电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	沧州市
	河北建投任丘热电有限责任公司
	9113098277615447XY
	#1
	2026-06-09
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	沧州市
	河北建投任丘热电有限责任公司
	9113098277615447XY
	#1
	2026-04-28
	无
	0
	无
	13:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	沧州市
	河北建投任丘热电有限责任公司
	9113098277615447XY
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




2026年第2季度廊坊市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
三河发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#1
	2026-06-02
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	2
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#3
	2026-06-02
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	3
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#1
	2026-05-16
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	4
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#3
	2026-05-13
	无
	0
	无
	10:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	5
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#2
	2026-04-28
	无
	0
	无
	03:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	6
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#2
	2026-04-27
	无
	0
	无
	17:00,18:00
	2
	第2类
	无
	0
	无

	7
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#3
	2026-04-26
	无
	0
	无
	13:00
	1
	第1类
	无
	0
	无

	8
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#3
	2026-04-22
	无
	0
	无
	09:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	9
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#4
	2026-04-16
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	10
	廊坊市
	三河发电有限责任公司
	91131082109315911R
	#3
	2026-04-07
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第2类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#2
	2026-06-22
	无
	0
	无
	14:00,15:00,16:00
	3
	第2类
	无
	0
	无

	2
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#1
	2026-06-17
	无
	0
	无
	15:00,16:00
	2
	第2类
	无
	0
	无

	3
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#2
	2026-06-11
	无
	0
	无
	14:00,15:00,16:00
	3
	第2类
	无
	0
	无

	4
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#2
	2026-06-02
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第2类
	无
	0
	无

	5
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#1
	2026-05-13
	无
	0
	无
	14:00,15:00
	2
	第2类
	无
	0
	无

	6
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#2
	2026-04-27
	无
	0
	无
	16:00,17:00
	2
	第2类
	无
	0
	无

	7
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#1
	2026-04-21
	无
	0
	无
	15:00,16:00,17:00
	3
	第2类
	无
	0
	无

	8
	廊坊市
	国电华北电力有限公司廊坊热电厂
	9113100008376462XH
	#2
	2026-04-10
	无
	0
	无
	09:00,10:00
	2
	第2类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




2026年第2季度衡水市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
国能河北衡丰发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	衡水市
	国能河北衡丰发电有限责任公司
	911300006016830118
	#1
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	衡水市
	国能河北衡丰发电有限责任公司
	911300006016830118
	#2
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。



衡水恒兴发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	衡水市
	衡水恒兴发电有限责任公司
	911300007434150471
	#3
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	2
	衡水市
	衡水恒兴发电有限责任公司
	911300007434150471
	#4
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




2026年第2季度辛集市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
河北煜泰热能科技有限公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	辛集市
	河北煜泰热能科技有限公司
	91130181347876052D
	2#
	2026-06-02
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类

	2
	辛集市
	河北煜泰热能科技有限公司
	91130181347876052D
	1#
	二季度
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




2026年第2季度定州市燃煤发电机组大气污染物排放审核结果汇总表
河北国华定州发电有限责任公司
	企业序号
	地市
	企业名称
	统一社会信用代码
	机组编号
	日期
	脱硫考核超标(异常)
	脱硝考核超标(异常)
	除尘考核超标(异常)

	
	
	
	
	
	
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果
	时段
	小时数
	结果

	1
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-06-14
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	2
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-06-01
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	3
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#1
	2026-05-30
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类

	4
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-25
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	5
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#4
	2026-05-22
	无
	0
	无
	无
	0
	无
	01:00
	1
	第3类

	6
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-22
	08:00
	1
	第3类
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	7
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-15
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	8
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-14
	无
	0
	无
	14:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	9
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-11
	无
	0
	无
	08:00,15:00
	2
	第3类
	无
	0
	无

	10
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-10
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	11
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-07
	无
	0
	无
	16:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	12
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-05-06
	无
	0
	无
	04:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	13
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#2
	2026-05-03
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无
	无
	0
	无

	14
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#2
	2026-04-08
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	15
	定州市
	国能河北定州发电有限责任公司
	91130000601110408T
	#3
	2026-04-07
	无
	0
	无
	15:00
	1
	第3类
	无
	0
	无

	备注：1、第1类：超标1倍以内；第2类：超标1倍以上；第3类：《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条所列原因导致的情况；第4类：异常。2、《监管办法》为《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》；3、依据《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2025）对达标情况进行评价。




