附件2

[bookmark: _Hlk237443533]XX市（州）
电网侧独立新型储能布局方案
（模板）

落实《四川省新型储能项目建设三年行动方案》要求，为支撑新能源高水平消纳，保障电网安全稳定运行，结合本地电力供需、网架结构、负荷增长、新能源装机、资源禀赋和产业发展实际，编制新型储能布局方案。
一、发展现状
梳理本地区电力供需、电网网架、主变重载、局部卡口、新能源规模等电力系统运行基本情况和新型储能、煤电、气电、抽蓄等电力系统调节资源基本情况。
二、需求预测
基于迎峰度夏（冬）电力保供、负荷中心供电支撑、新能源建设及消纳、系统调峰调频、电压支撑、局部电网补强等需求，统筹评估本地区各类调节资源规模、性能、运行方式和可调用水平，分析现有调节能力与系统运行需求的匹配情况，提出本地区未来三年电网侧独立新型储能发展需求预测。
三、布局方案
立足当地电网运行、负荷变化、系统调节需求、土地配套情况和产业基础，科学提出本地区电网侧独立新型储能布局方案，明确储能电站数量、建设规模（含装机、容量）、技术路线、接入变电站、电压等级、站址条件、建设时序等。
[bookmark: _GoBack]四、安全管理
明确建立储能电站全生命周期安全跟踪机制，提出本地区电网侧独立新型储能项目安全管理的相关措施，重点包括项目选址、建设施工、并网验收、消防管理、运行维护、应急处置等环节的安全要求，以及与应急管理、消防救援、电网企业等相关单位联合开展监督检查、隐患整改的工作安排等。
五、保障措施
提出组织协调、规划衔接、要素保障等措施，并配合做好后续电网侧独立新型储能项目滚动清单管理和实施情况监管。
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